## Slide 1: Мозговой штурм для охлаждения MPD
V. Benda

## Slide 2: Принципиальная схема MPD

## Slide 3: Предварительная поставка LHe, версия A
Kриогенная линия
Сателлит
Один или два дьюара
на платформе

## Slide 4: Предварительная поставка LHe, версия B
Постоянный
Передвижной
Сателлит

## Slide 5: Окончательная поставка LHe, версия C
Гибкая криогенная LHe линия
Сателлит

## Slide 6: Окончательная поставка LHe, версия D
Жесткая криогенная линия
Гибкая линия HP и LP GHe
Сателлит

## Slide 7: Схема предварительной и окончательной подачи LHe, B(and A) & D
LHe резервуар 1
LHe резервуар 2
Сателлит
MPD распределительный бокс
Ожижитель
Предварительная поставка LHe, версия B (A)
Окончательная поставка LHe, версия D
GHe HP
GHe LP

## Slide 8: Схема предварительной и окончательной подачи LHe, B(and A) & C
LHe резервуар 1
LHe резервуар 2
Сателлит
MPD распределительный бокс
Предварительная поставка LHe, версия B (A)
Окончательная поставка LHe, версия C
GHe LP cold
GHe HP
LHe

## Slide 9: LHe Tранспорт Дьюар из Gelimash

## Slide 10: LHe oжижитель 20 – 70 l/h пример

## Slide 11: Схема предварительной и окончательной подачи LN2
LN2
GN2 warm
Испаритель
Нагреватель (Смесительная камера)
GN2 cold
(HP GN2 warm)
MPD magnet
Экран
MPD distribution box
Satellite
Ожижитель
Гибкая криогенная линия
Стена
LN2 tanks

## Slide 12: LN2 временная система, макет

## Slide 13: Гибкой линия LN2, пример

## Slide 14: Резервуар для хранения LN2, пример

## Slide 15: LN2 Tранспорт Дьюар (Italy) at JINR