## Slide 1
Модель информационного взаимодействия объектов резонансной сети передачи электроэнергии и данных

## Slide 2
Электрораспределительная система
одной из областей России

## Slide 3
Техническое состояние сетей электропередачи
По данным Федеральной сетевой компании (ОАО «ФСК ЕЭС») 15% подстанций 6-10/0,4 кВ находится в неудовлетворительном состоянии, а более 40% воздушных и масляных выключателей отработали свои сроки эксплуатации. По причине изношенности электросетей потери при транспортировке энергии достигают 20-30% вместо обычных для Европы 6-8%. Около 60% электросетей и вовсе нуждаются в перекладке.

## Slide 4
Проблемы роста экономики
рост цен на энергоносители
Chart: 
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
Газ сетевой, за месяц с человека | 5.66 | 6.89 | 9.47 | 12.34 | 14.36 | 18.08 | 20.63 | 24.3 | 30.2 | 37.04 | 43.81
Chart: Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 1 кВт× ч
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
Электроэнергия в квартирах без электроплит2), за 100 кВт× ч | 0.39 | 0.5231 | 0.7085 | 0.8107 | 0.9315 | 1.1062 | 1.2987 | 1.4515 | 1.6539 | 2.0646 | 2.3203

## Slide 5
Проблемы роста экономики
стоимость обслуживания коммунальной инфраструктуры
Chart: 
| Россия | Финляндия | Швеция | Норвегия | Китай | Швейцария | США | Австрия | Польша | Дания | Германия | Великобритания | Хорватия | Франция | Япония | Италия
Среднегодовая температура воздуха | -10.1 | -2.4 | -2.1 | -2 | 1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 6.2 | 6.5 | 7 | 9.5

## Slide 6
Концепция Smart Grid
Биогаз
Геотермальная энергетика
Водородная энергетика
Энергия волн и приливов
Солнечная энергия
Ветроэнергетика
Биотопливо

## Slide 7
Набор требований, предъявляемых к любым территориально-распределенным кабельным сетям
технологические и организационные особенности развития кабельной системы должны обеспечивать возможности для строительства сетей «снизу»;
принципиальные, структурные и топологические схемы территориально-распределенных сетей должны обеспечивать возможность обмена генерируемой мощностью в двух направлениях;
передача электроэнергии по линиям должна обеспечиваться с повышением потребительских характеристик сетей;
трансляция потоков мощности вдоль кабельной системы должна совмещаться с высокоскоростной передачей данных;
снижение организационных издержек компаний и населения при присоединении к сетям;
обеспечить непрерывный и дифференцированный учет выданной и потребленной электроэнергии;
обеспечить динамическое управление параметрами сложно структурированной сети.

## Slide 8
В работах Н.Тесла (Tesla N. Apparatus for transmission of electrical energy. US Pat № 349621, 15.05.1900) был предложен метод передачи активной мощности с помощью реактивного емкостного тока с использованием резонансных свойств однопроводной линии, изготовленной из металлического проводника.

## Slide 9
Преимущества однопроводных линий электропередачи:
Передача электрической энергии на большие расстояния без применения трансформаторных подстанций;
получение 60% экономии цветных металлов;
снижение капитальных затрат на электроснабжение на 36%;
уменьшение потерь в линии при передаче электроэнергии;
исключение аварий на линии, связанных с погодными явлениями;
принципиальное отсутствие коротких замыканий в проводах;
повышение параметров электробезопасности при эксплуатации.

## Slide 10
Сегмент сети резонансной системы
передачи электрической энергии и данных

## Slide 11
Интеллектуальная распределительная сеть передачи электроэнергии и данных

## Slide 12
Мгновенные значения потребления электроэнергии
в современном многоквартирном доме
Chart: Потребление Мичурина 29, фаза №1

## Slide 13
Пример многосегментной системы передачи электрической энергии и данных
T1 –T11 – клиентские терминалы; С1 – С4 – сегменты сети резонансной системы передачи

## Slide 14
Внедрение резонансных технологий передачи электроэнергии позволяет:
начать строительство новых линий передачи электроэнергии с уровня деревенской улицы;
привлечь инвестиции населения для развития распределенных генерирующих мощностей и энерготранспортных сетей на муниципальном уровне;
сформировать муниципальный рынок электроэнергии и обеспечить прозрачность формирования цены на основе информационных и телекоммуникационных систем;
снизить общую стоимость создаваемой инфраструктуры и текущие эксплуатационные расходы;
повысить доходность линий распределения путем расширения спектра предлагаемых сетью услуг.

## Slide 15
Актуальные проблемы «Цифрового неравенства»

## Slide 16
Примеры реализации интеллектуальной распределительной сети передачи электроэнергии и данных

## Slide 17
Система уличного освещения на основе интеллектуальной распределительной сети передачи электроэнергии и данных
г.Дубна
ул. Университетская 19
возможность трансляции электроэнергии на значительные расстояния без использования повышающих подстанций;
в повышении управляемости системы на основе интегрированной сети передачи данных;
возможность организации мониторинга состояния уличных торшеров освещения;
резком снижении металлоемкости линий электропитания;
возможности использования для передачи электрической энергии уже проложенных оптоволоконных сетей связи как воздушной, так и подземной прокладки.
Преимущества однопроводных линий освещения:

## Slide 18
Преимущества сетей питания зон беспроводного доступа и видеонаблюдения
г. Дубна
Система видеонаблюдения на основе интеллектуальной распределительной сети передачи электроэнергии и данных
в значительном снижении стоимости создания и текущего обслуживания территориально-распределенных сетей электропитания и связи, связанное с возможностью объединения двух сетей различного назначения;
в повышении надежности электроснабжения телекоммуникационного оборудования за счет организации централизованного электропитания;
в упрощении технологий обеспечения электропитания оборудования, установленного в открытых труднодоступных местах;
возможности объединения всех возможных типов сетей передачи данных и электроснабжения.

## Slide 19
Система «гражданин-полиция» на основе интеллектуальной распределительной сети передачи электроэнергии и данных
г. Дубна
ул. Строителей

## Slide 20
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Контактный телефон: 8-(903)-103-38-90
Крюков Юрий Алексеевич