## Slide 1: Постановка экспериментов по определению выхода тяжелых фрагментов в реакциях 238U+238U и 238U+248Cm
Г.Н. Княжева и Э.М. Козулин

## Slide 2
??
238U+248Cm

## Slide 3: Сечение образования изотопов трансурановых элементов в реакциях 136Xe+238U, 238U+238U при энергии столкновения ≤7.5МэВ/нуклон [M. Schädel et al. Phys. Rev. Lett. 41, 469 (1978)] и 238U+248Cm при энергии столкновения ≤7.4МэВ/нуклон [M. Schädel et al., Phys. Rev. Lett 48 (1982) 852.].

## Slide 4: Экспериментальное исследование продуктов реакции 238U+238U
а) Элементарное распределение продуктов реакции 238U+238U при энергии столкновения ≤ 7.5 МэВ/нуклон; b) Рассчитанное элементарное распределение трансурановых продуктов глубоконеупругих передач в сравнении с восстановленным первичным распределением.
[M. Schadel et al., PRC41(1978) 469]
Сечение 10 mb
107 раз больше

## Slide 6: VAMOS experiment:238U+238U

## Slide 7: Mass distributions of fragments with VAMOS set-up (A. Villari et al., GANIL P06 11)
,
Meeting, November 16-20, 2015, GANIL

## Slide 8
GANIL PAC Meeting, June 09-10, 2016, Caen, France
238U+238U (6.2AMeV)
Тестовый эксперимент
CORSET (1 день)
Измерения одновременно двух фрагментов реакции позволяет повысить надежность выделения бинарного канала реакции от возможного вклада других процессов, протекающих в реакции 238U+238U.
Notes: In 2015, in the framework of the collaboration between the FLNR (JINR) and IN2P3 - GANIL (Caen, France) a test experiment of a few UT's (T14-02) has been performed in G2 cave. The mass and energy distributions of fragments in the reaction 238U + 238U at an energy of 6.2 MeV/nucleon (Fig.(a)) have been measured using the double-arm time-of-flight spectrometer CORSET [4]. The high time and position resolutions of the spectrometer allow to investigate the fine structures in mass-energy and angular distributions of reaction products obtained in the heavy-ions-induced reactions. The obtained results show that the parameters of the spectrometer are appropriate for the investigation of the mass and energy distributions of the fragments formed in the reaction 238U+238U. The obtained experimental cross sections of fragments lighter than uranium are in a good agreement with the measurements performed with VAMOS spectrometer that proves the reliability of the measured mass distribution (Fig.(b)). In our measurements the cross section of the formation of transuranuim fragments was extended up to the fragments with masses 255 u. Fig.(b). The obtained cross section for these fragments is about 100 microbarn. This test shows that the resolution of the CORSET spectrometer allows one to distinguish unambiguously the U elastic from the Pb isotopes.

## Slide 9
238U+238U208Pb*+268No*
Сечение No после его девозбуждения
σ10-7mb
238U+238U208Pb*+268No*  208Pb* +ff1+ff2
Сечение образования No σ10 mb

## Slide 10: Выбор энергии налетающего иона в реакции 238U+238U
Calculated by A. Karpov
E.M. Kozulin et al, Phys.Rev. C96, 064621 (2017)
50
Times!
160Gd+186W
Barrier | MeV | AMeV
Nose-To-Nose | 700 | 5.9
Nose-To-Side | 760 | 6.4
Side-To-Side | 800 | 6.7
Bass | 754 | 6.3
Выбранная энергия 7МэВ/нукл выше, чем барьер Side-To-Side для реакции 238U+238U, что значительно повышает вероятность передачи большого числа нуклонов между взаимодействующими ядрами.

## Slide 11
Реакция 238U + 238U
Elab = 1666 МэВ (7 МэВ/нуклон)
Параметр | значение
Ec.m. | 833MeV
Ec.m./EC | 1.13
Ɵ grazing | 50°
σ(Pb_15°) | 4.3mb/sr
σ(Pb_35°) | 3.6mb/sr
Масс-сепаратор
SHELS
CORSET

## Slide 13
208Pb(θlab=15º)
FF(θlab=27º)
FF(θlab=141º)
Угол вылета свинца 15

## Slide 14
208Pb(θlab=35º)
268No(θlab=45º)
Угол вылета свинца 35
Notes: Аналогичная ситуация при регистрации под 35 градусов

## Slide 15
208Pb(θlab=35º)
FF(θlab=27º)
FF(θlab=90º)
Угол вылета свинца 35

## Slide 16
 | Pb 15° | Pb 35°
Elastic scat | 24106 | 106
Pb | 103 | 103
FF_det1 (27°) | 57 | 5
FF_det2(80°) |  | 78
FF_det2(131°) | 22 | 
FF1&FF2 | 12 ev (1.2%) | 37 ev (3.7%)
Толщина мишени 200g/cm2
Ток пучка 0.1pnA (6108 частиц)
Время 1 день (24 часа)
Скорость счета установки для регистрации фрагмента Pb и двух скоррелированных фрагментов деления No

## Slide 17
Точность измерения масс и энергий фрагментов
Mf2, Vf2, Ef2, f2, f2
MPb, VPb, EPb, Pb, Pb
Mf1, Vf1, Ef1, f1, f1

## Slide 18
Анализ кинематики измеренного события
Условие – сумма масс фрагментов равна массе No (4 а.е.м. определяется из точности измерений)
Из закона сохранения импульса для распада No на два фрагмента
Определяется вектор скорости No.
Из закона сохранения импульса при образовании пары Pb+No
Определяется пригодность измеренного события.
Таким образом, задача однозначно определена и для восстановления события не надо делать никаких предположений!!!

## Slide 19: CORSET experiment (GANIL 2015) 238U+238U 6.2 MeV/nucleon
238U+238U
VII=1.73 cm/ns

## Slide 20
Тест: реакция 209Bi + 238UElab = 1463 МэВ (7 МэВ/нуклон)
Параметр | значение
Ec.m. | 779MeV
Ec.m./EC | 1.15
Ɵ grazing | 55°
σ(Pb_35°) | 200mb/sr
 | Pb 35°
Elastic scat | 106
Pb | 104
FF_det1 (31°) | 1004
FF_det2(80°) | 974
FF1&FF2 | 382 ev (3.8%)
Толщина мишени 200g/cm2
Ток пучка 0.1pnA (6108 частиц)
Время 1 день (24 часа)

## Slide 21
Заключение
Для исследования вероятности образования фрагментов Pb+No в реакции 238U+238U с последующим делением возбужденного фрагмента No была модернизирована установка CORSET. Образующиеся в реакции фрагменты будут регистрироваться с помощью нескольких ToF-E плеч, что дает возможность определять массу и скорость каждого фрагмента независимо друг от друга. Корреляционные зависимости, измеряемые установкой, позволяют выделять канал тройного распада.
Проведение тестового эксперимента 209Bi+238U (7МэВ/нукл.), планируемого в конце 2021 года, даст возможность оптимизировать работу установки и определить ее основные параметры для измерения реакции 238U+238U.