КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ ОИЯИ

РАЗДЕЛ: " НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Цикл работ

“НОВЫЙ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ СЕПАРАТОР DGFRS-2”

“NEW GAS-FILLED SEPARATOR DGFRS-2”

Авторы

1. 	Бехтерев В. В.		V.V. Bekhterev

2.	Воинов А. А.			A.A. Voinov

3.	Иванов Г. Н.			G.N. Ivanov

4. 	Константинов В. В.		V.V. Konstantinov

5. 	Кузнецов Д. А.		D.A. Kuznetsov

6. 	Петрушкин О. В.		O.V. Petrushkin

7. 	Подшибякин А. В.		A.V. Podshibiakin

8. 	Попеко А. Г.			A.G. Popeko

9.	Соловьев Д. И.		D.I. Solovyev

10.	Шубин В. Д.			V.D. Shubin

Лаборатория ядерных реакций им. Г. Н. Флерова

Дубна 2022 г.

Представление

На цикл работ  “НОВЫЙ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ СЕПАРАТОР DGFRS-2”

Раздел: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Авторы

1. 	Бехтерев В. В.	(ЛЯР, ОИЯИ)

2. 	Воинов А. А.		(ЛЯР, ОИЯИ)

3.	Иванов Г. Н.		(ЛЯР, ОИЯИ)

4. 	Константинов В. В.	(ЛЯР, ОИЯИ)

5.	Кузнецов Д. А.	(ЛЯР, ОИЯИ)

6. 	Петрушкин О. В.	(ЛЯР, ОИЯИ)

7. 	Подшибякин А. В.	(ЛЯР, ОИЯИ)

8. 	Попеко А. Г.		(ЛЯР, ОИЯИ)

9.	Соловьев Д. И.	(ЛЯР, ОИЯИ)

10.	Шубин В. Д.		(ЛЯР, ОИЯИ)

В цикле работ представлены результаты проектирования нового газонаполненного сепаратора DGFRS-2 Фабрики Сверхтяжелых Элементов ЛЯР ОИЯИ, создания его узлов, написания программ транспортировки ионов от мишени к детекторам, а также серии тестовых экспериментов, выполненных в 2019-2022 годах.

В результате экспериментов, начатых с 2000 года на ускорителе У-400 и сепараторе DGFRS, были существенно расширены границы области наиболее тяжелых ядер. Было открыто шесть элементов вплоть до Og (Z=118), изучены свойства более 50 изотопов элементов от Rf (Z=104) и выше. Однако синтез элементов с Z118, а также расширение области сверхтяжелых ядер – получение изотопов с меньшим или большим числом нейтронов, более глубокое изучение свойств ядер, химических свойств тяжелых элементов столкнулись с серьезными трудностями. Сечения образования новых изотопов и новых элементов значительно падают. Той чувствительности эксперимента, которая считалась рекордной в 2000 году, стало недостаточно для продолжения исследований.

Для повышения чувствительности в десятки раз потребовалось создать новый экспериментальный комплекс «Фабрика СТЭ», базовой установкой которого стал ускоритель ДЦ-280 с интенсивностью в 10 раз выше, чем обеспечивал циклотрон У-400. Первой установкой для синтеза и изучения свойств ядер стал новый сепаратор DGFRS-2, его эффективность транспорта ядер к детекторам вдвое превышает возможности DGFRS.

Общая схема сепаратора и конструкция его оптических элементов разработаны в ЛЯР ОИЯИ, сами магниты произведены компанией SIGMAPHI (Франция). Силами подразделений ЛЯР разработаны и изготовлены узлы ионопровода, система дифференциальной откачки газа между сепаратором и ионопроводом, камеры для вращающихся мишеней, камеры для детекторов, система прокачки газа через сепаратор (совместно с компанией МВФ), система управления вакуумными узлами, система безопасной эксплуатации этой системы, система управления магнитами и т.д.

Сепаратор DGFRS-2 имеет ионно-оптическую схему QvDhQhQvD. Квадруполь Qv фокусирует вылетевшие из мишени ионы в вертикальном направлении так, чтобы большая часть продуктов реакции полного слияния (ERs) проходила через зазор дипольного магнита Dh. Этот магнит отклоняет ионы на 31.5° и фокусирует их в горизонтальном направлении. Диполь отделяет ERs от частиц пучка и подавляет большую часть других фоновых частиц (таких как, рассеянные ионы пучка и мишени, продукты неполного слияния и т. д.). Квадруполи Qh и Qv фокусируют ERs на детектор, расположенный в фокальной плоскости DGFRS-2, в горизонтальном и вертикальном направлениях. Диполь D с углом отклонения 10° дополнительно подавляет фон от заряженных частиц – альфа-частиц, протонов и т.д., образующихся в реакциях ионов пучка с газом и внутренними стенками DGFRS-2.

Для достижения максимальной трансмиссии ядер через сепаратор к детекторам необходима программа, описывающая движение ионов в магнитных полях сепаратора. Дополнительная сложность при моделировании траектории ионов возникает из-за того, что они движутся в газе при давлении около 1 мбар. При столкновении с атомами газа происходит изменение заряда ионов, их рассеяние на атомах газа, потеря энергии в газе и в материалах детекторной камеры. При этом необходимо учитывать величину и направление магнитного поля во всех точках сепаратора, а также его внутренние размеры. Первая программа была создана при проектировании сепаратора. Вторая модель сепаратора написана на основе программного комплекса GEANT4. Программы позволили с высокой точностью описывать горизонтальные и вертикальные распределения ядер при различных комбинациях токов в магнитах, при варьировании давления газа в сепараторе, вычислять трансмиссию ионов и устанавливать значения токов в различных экспериментах.

Для использования высоких интенсивностей пучка ДЦ-280 была разработана система дифференциальной откачки газа, чтобы обеспечивать высокий вакуум в ионопроводе ДЦ-280 при давлении газа в DGFRS-2 1 мбар. Объемы DGFRS и ионопровода разделялись вращающимся окном из Ti фольги. При повышенной интенсивности пучка ДЦ-280 фольга стала разрушаться в течение минут. Вместо окна установлена система насосов, разделенных коллиматорами, создающими сопротивление потоку газа. Также были разработаны новые блоки для вращающихся мишеней большего диаметра, чем на DGFRS. Блоки с диаметрами мишени 15 и 24 см созданы для работы с изотопами разной степени активности.

Разработаны новые блоки для установки детекторов разных размеров. Из-за повышенной дисперсии магнита значительно снизился фон на детекторах, но возникла необходимость увеличить горизонтальный размер детектора до 220 см. Он собран из двух фокальных детекторов размером 48128 мм2, имеющих стрипы шириной 1 мм спереди и сзади (DSSD) для определения положения ядра на его поверхности. DSSD окружен восемью боковыми детекторами 60120 мм2 для дополнительной регистрации альфа-частиц и осколков деления, которые могут вылететь из него в сторону сепаратора. Вся сборка имеет вид параллелепипеда с пятью гранями и глубиной 120 мм. Для установления факта прилета частицы из сепаратора создана система многопроволочных пропорциональных камер, работающих при давлении 1.6 мбар. Система регистрации ядер включает цифровую и аналоговую электронику, работающие независимо и позволяющие отключать пучок после распада материнского ядра для подавления фона при наблюдении распада дочерних ядер.

Разработана система, обеспечивающая постоянный проток газа через сепаратор, стабильное давление газа в нем с варьируемой заданной величиной, безопасное использование различных газов. Проект был реализован компанией МВФ (Россия).

До начала экспериментов по синтезу сверхтяжелых ядер была проведена серия многочисленных тестовых экспериментов.

Измерена дисперсия DGFRS-2, величина совпала с расчетами. Дисперсия определяет точную подстройку дипольных магнитов в экспериментах по синтезу сверхтяжелых ядер.

В серии экспериментов определено оптимальное давление газа в сепараторе, которое заметно влияет на величину трансмиссии сепаратора.

Измерена эффективность сбора ядер на детекторах DGFRS-2. Из сравнения результатов опытов на DGFRS и DGFRS-2 в экспериментах по синтезу ядер Мс (элемент 115) в реакции 243Am+48Ca показано, что эффективность нового сепаратора вдвое выше, чем на DGFRS.

Изучены фоновые условия на новом сепараторе. Показано, что они более чем на два порядка ниже того, что было в экспериментах на DGFRS.

Вся серия тестовых опытов, а также первые эксперименты по исследованию изотопов элементов 110, 112, 114 и 115 показала, что новый экспериментальный комплекс позволяет продолжать исследования сверхтяжелых ядер на значительно более высоком уровне чувствительности.

A series of papers presents the results of designing a new gas-filled separator DGFRS-2 of the JINR Superheavy Element Factory, creating its components, writing programs of transporting ions from the target to the detectors, as well as a series of test experiments performed in 2019-2022.

As a result of experiments started in 2000 at the U-400 accelerator and the DGFRS separator, the boundaries of the region of the heaviest nuclei were significantly extended. Six elements up to Og (Z=118) were discovered, the properties of more than 50 isotopes of elements from Rf (Z=104) and above were studied. However, the synthesis of elements with Z118, as well as the extension of the region of superheavy nuclei – the production of isotopes with fewer or more neutrons, a deeper study of the properties of nuclei, the chemical properties of heavy elements faced serious difficulties. The cross sections of the formation of new isotopes and new elements decrease significantly. The sensitivity of the experiment, which was considered a record in 2000, was not enough to continue the research.

To increase the sensitivity tenfold, it was necessary to create a new experimental complex “SHE Factory”, the basic facility of which became the DC-280 accelerator with an intensity of 10 times higher than that provided by the cyclotron U-400. The first setup for the synthesis and study of the properties of nuclei became the new separator DGFRS-2; its efficiency of transporting nuclei to detectors is twice as high as the capabilities of DGFRS.

The general scheme of the separator and the design of its optical elements were developed at FLNR JINR, the magnets were produced by SIGMAPHI (France). The FLNR divisions have developed and manufactured parts of beam line, a differential gas pumping system between the separator and the beam line, chambers for rotating targets, chambers for detectors, a gas pumping system through the separator (together with the MVF company), a control system for vacuum setups, a system for safe operation of this system, a magnet control system, etc.

The DGFRS-2 separator has an ion-optical QvDhQhQvD scheme. The quadrupole Qv focuses the ions flying out of the target in the vertical direction so that most of the products of the complete fusion reaction (ERs) pass through the gap of the dipole magnet Dh. This magnet deflects ions by 31.5° and focuses them in a horizontal direction. The dipole separates the ERs from the beam particles and suppresses most of the other background particles (such as scattered beam and target ions, incomplete fusion products, etc.). Quadrupoles Qh and Qv focus ERs on a detector located in the focal plane of DGFRS-2, in horizontal and vertical directions. The dipole D with a bending angle of 10° additionally suppresses the background from charged particles –  particles, protons, etc., formed in the reactions of the beam ions with gas and the inner surfaces of DGFRS-2.

To achieve maximum transmission of nuclei through the separator to the detectors, a program describing the movement of ions in the magnetic fields of the separator is necessary. An additional difficulty in modeling the trajectory of ions arises from the fact that they move in a gas at a pressure of about 1 mbar. When colliding with gas atoms, the charge of ions changes, they are scattered on gas atoms, loss energy in the gas and in the materials of the detector chamber. It is necessary to take into account the magnitude and direction of the magnetic field at all points of the separator, as well as its internal dimensions. The first program was created at the design of the separator. The second separator model is based on the GEANT4 software package. The programs made it possible to accurately describe the horizontal and vertical distributions of nuclei at various combinations of currents in magnets, at varying gas pressure in the separator, to calculate ion transmission and to set current values in various experiments.

To use the high intensities of the DC-280 beam, a differential gas pumping system was developed to provide a high vacuum in the DC-280 beam line at a gas pressure of 1 mbar in DGFRS-2. The volumes of DGFRS and beam line were separated by a rotating window made of Ti foil. With the increased intensity of the DC-280 beam, the foil began to damage within minutes. Instead of a window, a system of pumps is installed, separated by collimators that create resistance to the gas flow. New blocks have also been developed for rotating targets with a larger diameter than at DGFRS. Blocks with target diameters of 15 and 24 cm are designed to work with isotopes of varying degrees of activity.

New blocks have been developed for the mounting of detectors of different sizes. Due to the increased dispersion of the magnet, the background on the detectors decreased significantly, but it became necessary to increase the horizontal size of the detector to 220 cm. It consists of two focal detectors measuring 48128 mm2, having strips of 1 mm wide on front and back sides (DSSD) to determine the position of the nuclei on its surface. The DSSD is surrounded by eight side detectors of 60120 mm2 for additional registration of  particles and fission fragments that can fly out of it towards the separator. The whole detector looks like a parallelepiped with five faces and a depth of 120 mm. To establish the fact of particle passage from the separator, a system of multi-wire proportional chambers operating at a pressure of 1.6 mbar has been created. The system for registration of nuclei includes digital and analog electronics that work independently and allow switching the beam off after the decay of the parent nucleus to suppress the background when observing the decay of daughter nuclei.

A system has been developed that provides a constant gas flow through the separator, stable gas pressure in it with a variable preset value, and safe use of various gases. The project was implemented by the MVF company (Russia).

Prior to the start of experiments on the synthesis of superheavy nuclei, a series of numerous test experiments were performed.

The dispersion of DGFRS-2 was measured; the value coincided with the calculations. The dispersion determines the exact tuning of dipole magnets in experiments on the synthesis of superheavy nuclei.

In a series of experiments, the optimal gas pressure in the separator was determined, which significantly affects the value of the separator transmission.

The collection efficiency of nuclei on the DGFRS-2 detectors was measured. From a comparison of the results of experiments at DGFRS and DGFRS-2 on the synthesis of Mc nuclei (element 115) in the 243Am+48Ca reaction, it was shown that the efficiency of the new separator is twice as high as at DGFRS.

Background conditions at the new separator have been studied. It was shown that they are more than two orders of magnitude lower than what was in the experiments at DGFRS.

The entire series of test experiments, as well as the first experiments on the study of isotopes of elements 110, 112, 114 and 115 showed that the new experimental complex allows us to continue the study of superheavy nuclei at a much higher level of sensitivity.

Список публикаций

1. A.G. Popeko.

On-line separators for the Dubna superheavy element factory.

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 376, 144–149 (2016).

2. Yu.Ts. Oganessian, V.K. Utyonkov, A.G. Popeko, D.I. Solovyev, F.Sh. Abdullin, S.N. Dmitriev, D. Ibadullayev, M.G. Itkis, N.D. Kovrizhnykh, D.A. Kuznetsov, O.V. Petrushkin, A.V. Podshibiakin, A.N. Polyakov, R.N. Sagaidak, L. Schlattauer, I.V. Shirokovsky, V.D. Shubin, M.V. Shumeiko, Yu.S. Tsyganov, A.A. Voinov, V.G. Subbotin, V.V. Bekhterev, N.A. Belykh, O.A. Chernyshev, K.B. Gikal, G.N. Ivanov, A.V. Khalkin, V.V. Konstantinov, N.F. Osipov, S.V. Paschenko, A.A. Protasov, V.A. Semin, V.V. Sorokoumov, K.P. Sychev, V.A. Verevochkin, B.I. Yakovlev, S. Antoine, W. Beeckman, P. Jehanno, M.I. Yavor, A.P. Shcherbakov, K.P. Rykaczewski, T.T. King, J.B. Roberto, N.T. Brewer, R.K. Grzywacz, Z.G. Gan, Z.Y. Zhang, M.H. Huang, H.B. Yang.

DGFRS-2 – A gas-filled recoil separator for the Dubna Super Heavy Element Factory.

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1033, 166640 (2022).

3. D.I. Solovyev and N.D. Kovrizhnykh.

Simulations of recoil trajectories in Dubna Gas-Filled Recoil Separator 2 by GEANT4 toolkit.

J. Instrum. 17, P07033 (2022).

4. Д. И. Соловьев, Н. Д. Коврижных, В. К. Утенков, Ю Ц. Оганесян, Ф. Ш. Абдуллин, А. А. Воинов, С. Н. Дмитриев, Д. Ибадуллаев, М. Г. Иткис, Д. А. Кузнецов, О. В. Петрушкин, А. В. Подшибякин, А. Н. Поляков, А. Г. Попеко, Р. Н. Сагайдак, Л. Шлаттауэр, В. Д. Шубин, М. В. Шумейко, Ю. С. Цыганов.

Расчет и экспериментальные характеристики нового газонаполненного сепаратора DGFRS-2.

Доклад на LXXII Международной конференции «Ядро-2022: Фундаментальные вопросы и приложения».

Вестник РАН. Серия Физическая (принято в печать).