## Slide 1
Система синхронизации
комплекса NICA
авторы: Донец Д.Е., Жабин И.Н., Шириков И.В.
докладывают: Жабин И.Н., Шириков И.В.
27 марта - 4 апреля 2023 г., Альплагерь «Цей»
Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы – 2023

## Slide 2
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 2
Общая схема существующей СС

## Slide 3
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 3
Ядро системы на FPD-Link II
  Канал передачи потока синхронизации реализован на чипсете из 2-х микросхем:
Cериализатора (DS90UR241) и Десериализатора (DS90UR124),
которые используют интерфейс Интерфейс FPD-LINK II

## Slide 4
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 4
FPD-Link II + FPGA + Ethernet
Передача до 24 сигналов (событий) за 1 такт генератора
Единая частота 40 МГц во всей сети
Возможность измерения абсолютной величины задержки до каждого ОУ
Непрерывный контроль целостности сети синхронизации
Управление по TCP/IP
Возможность передачи любой информации по выделенным каналам!

## Slide 5
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 5
Топология сети синхронизации
Топология - дерево
До 65 000 устройств в 1 сети
До N*8 ОУ на N-ном слое
В качестве ОУ может быть любое электронное устройство с «ядром» ОУ
Сеть строится из 1 головного устройства, коммутатора 1 уровня и ….

## Slide 6
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 6
Аппаратная основа системы синхронизации
// Распределитель – коммутатор СС
// Оконечное устройство СС
// Распределитель ВЧ
Выполняет роль сетевого коммутатора
Имеет порт для соединения с Головным уст-вом
8 управляемых портов типа Down-Link
Является оконечной точкой ветви дерева
Содержит до 24 пользовательских выхода
с возможностью регулировки длительности и задержки
Дополнительный порт для привязки к внешнему сигналу
Вход ВЧ меандра от задающего генератора
8 управляемых портов передачи ВЧ меандра
Устройства объединяются в древовидную сеть
Содержит ядро ОУ
II поколение
I поколение

## Slide 7
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 7
Сеть системы синхронизации
К2
ИП МВ
ЛУТИ
ЩСУ
привязка 50 Гц
LLRF
Нукл.
Свитч
Бустер
Нукл
Внут.
Миш.
Ион.
Монитор
Кикер
Перепуск
вывод
Рукояткин
ИП
канала
ИП
канала
Bm@n
Проф.
Ладыгин
Танго
сервер
Лазерный
источник
корп.1 ком.202
КРИОН

## Slide 8
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 8
Администрирование сетей СС
Фиксация маршрутов сигналов СС
Обслуживание сетевого уровня
Удаленный доступ/диагностика каждого устройства СС

## Slide 9
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 9
Софт верхнего уровня

## Slide 10
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 10
Интерфейс программы управления СС

## Slide 11
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 11
Интерфейс программы управления ОУ СС

## Slide 12
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 12
Задачи решенные в сеансе 2022-2023

## Slide 13
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 13
Синхронизация перепуска
Временная диаграмма
сигналов блока управления кикером

## Slide 14
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 14
Аппаратное обеспечение
Используя аппаратную платформу ОУ был реализован блок
управления кикером.

## Slide 15
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 15
LLRF Нуклотрона
Функциональная схема
канала запуска кикера
Временная диаграмма сигналов
блока управления кикером

## Slide 16
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 16
Пользовательский интерфейс программы управления Кикером

## Slide 17
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 17
Пользовательский интерфейс программы мониторинга ВЧ

## Slide 18
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 18
Задачи
Развертывание на комплексе полноценной программы управления СС на TANGO
Замена устаревшего оборудования
Модернизация синхронизации ЛУТИ в связи с необходимостью обеспечить:
  Одновременную работа на SOCHI и Бустер в одном сеансе
  Возможность работы в режиме многократной инжекции
  Автономный режим работы элементов инжектора (тренировка структуры)
Передача меток поляризации пользователям СС
Внедрение измерителей B, интегрирование в СС
Постепенный переход к системе единого времени

## Slide 19
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 19
Наша команда
Senior Engineer
Электроника, FPGA, организация
Шириков И.В.
Engineer
PCB, Электроника, отладка
Леткин Д.С.
Engineer
PCB, Электроника, FPGA, Labview
Жабин И.Н.
Engineer
Software, TANGO integration
Козловский А.
Junior Engineer
Software
Лавров В.
Junior Engineer
Software
Никитина А.
Lead Engineer
Научно-техническое руководство
Донец Д.Е.
Engineer
PCB, Электроника, отладка
Леушин Д.О.
Engineer
Админ. Сетей и оборудования
Коврижина И.К.
Senior Engineer
ЗD design
Люосев Д.А.

## Slide 20
Спасибо !
27 марта - 4 апреля 2023 г., Альплагерь «Цей»
Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы – 2023

## Slide 21
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 2
Задачи
В к. 2-311 РА установлено оконечное устройство для выдачи сигналов системы синхронизации на систему задающего ВЧ Нуклотрона (LLRF).
На выходные каналы выдаются необходимые сигналы показанные на временной диаграмме. К оконечному устройству скоммутировано ВЧ Бустера для привязки ИКФН и импульса запуска кикера.
Для решения задачи повторного запуска кикера было необходимо получить ВЧ Нуклотрона.
Для этого в оконечное устройство установлен модуль оптической передачи ВЧ сигналов. С помощью данного модуля выполнена оцифровка ВЧ Нуклотрона. Оцифрованный сигнал ВЧ Нуклотрона по оптической линии связи доведён до оптического свитча в корпусе №1, и коммутирован в блок управления кикером.
Временная диаграмма сигналов оконечного устройства СС к. 2-311 РА

## Slide 22
NICA: проблемы и перспективы - 2023. 27 марта - 4 апреля 2023 г., Цей 17
Задачи
Для работы с устройством разработана программы верхнего уровня. Разработана программа управления Оконечным устройством СС в среде LabView.
В ходе разработки программы возникла необходимость модернизации прошивки FPGA и регистровой карты для индикации и счёта циклов, измерение и индикация входного ВЧ сигнала.