## Slide 1: Работа вакуумной системы инжекционного комплекса в ПНР №4
Тюлькин В.И.

## Slide 2
Содержание
1.Вакуумная система ЛУТИ
Работы перед сеансом
Аварийные и нештатные ситуации
Предстоящие и текущие работы
2. Вакуумная система канала СОЧИ
Итоги работы в ПНР, пусконаладка
Предстоящие и текущие работы
3.Вакуумная и магнитокриостатная системы бустера
Рабочее давление в пучковых объемах при различных циклах
Масс-спектрометрический анализ состава остаточных газов
Аварийные ситуации
4. Канал транспортировки пучка бустер-Нуклотрон
Рабочее давление, эффективность работы дифференциальной откачки
Аварийные ситуации
5. Нуклотрон
Работы перед сеансом
Хроника событий ПНР
Аварийные ситуации
Предстоящие и текущие работы

## Slide 3: Вакуумная система ЛУТИ
Работы по модернизации системы мониторинга параметров пучка(пикап станция №5, ЦФ4, ПФ4)
Прогрев участка дифференциальной откачки
Аварийные остановки турбомолекулярных насосов
Короткое замыкание на линии PROFIBUS Шкаф ASU3 R3
Требуется сервисное обслуживание ТМН -9шт

## Slide 4
= 7,4x Па
= 3,6x Па
= 3,3x Па
= 3,3x Па
= 3,5x Па
Вакуумная система канала и станции СОЧИ

## Slide 5
Chart: Mass [amu]
2
Масс-спектр остаточного газа с облучаемой микросхемой
28

## Slide 6: Текущие работы
Разработка системы АСУ, интеграция в систему ЛУТИ
Восстановление геометрии вакуумной камеры поворотного магнита

## Slide 7
Вакуумная и магнитокриостатная системы бустера

## Slide 8
Поле цикла кГс | ЭСС, Па | 1 квадрант, Па | ВЧ, Па | 2 квадрант, Па | Вывод пучка, Па | 3 квадрант, Па | СЭО, Па | 4 квадрант, Па
6,5 | 6,7х10-9 | 1,6х10-9 | 6,0 х10-9 | 1,0х10-9 | 3,5х10-9 | 1,0х10-9 | 6,3х10-9 | 1,0х10-9
13 | 3х10-8 | 6,8х10-9 | 2,8 х10-9 | 3,0х10-8 | 2,5х10-8 | 6,3х10-9 | 2,1х10-8 | 2,7х10-8
15 | 2,8х10-8 | 6,8х10-9 | 2,8 х10-8 | 3,0х10-8 | 2,1х10-9 | 6,3х10-9 | 2,1х10-8 | 2,5х10-9
Давление в пучковой камере бустера

## Slide 9
Chart: Масс-спектр остаточного газа на участке вывода пучка из бустера
2
1
4
28

## Slide 10
Chart: Изменение масс-спектра остаточного газа на участке вывода пучка из бустера, цикл 6,5-15 кГс

## Slide 11
Chart: Работа с циклом бустера 16кГс
| 0.65061306712962963 | 0.65181128472222227 | 0.6530095023148148 | 0.65420771990740734 | 0.65540593749999998 | 0.65660415509259262 | 0.65780237268518515 | 0.6590005902777778 | 0.66019880787037033 | 0.66139702546296297 | 0.66259524305555562 | 0.66379346064814815 | 0.66499167824074068 | 0.66618989583333332 | 0.66738811342592586 | 0.66858633101851861 | 0.66978454861111114 | 0.67098276620370367 | 0.67218098379629632 | 0.67337920138888885 | 0.67457741898148138 | 0.67577563657407413 | 0.67697385416666667 | 0.67817207175925931 | 0.67937028935185184 | 0.68056850694444437 | 0.68176672453703702 | 0.68296494212962966 | 0.6841631597222223 | 0.68536137731481483 | 0.68655959490740737 | 0.68775781250000001 | 0.68895603009259254 | 0.6901542476851853
2 | 1.5957e-09 | 1.1831e-08 | 1.1708e-08 | 1.1731e-08 | 1.3563e-08 | 1.1681e-08 | 1.1866e-08 | 1.2612e-08 | 1.1853e-08 | 1.4347e-08 | 1.1918e-08 | 1.2141e-08 | 1.1798e-08 | 1.154e-08 | 1.1773e-08 | 1.1705e-08 | 1.1873e-08 | 1.4558e-08 | 1.1913e-08 | 1.1967e-08 | 1.2149e-08 | 1.2003e-08 | 1.3109e-08 | 1.2545e-08 | 1.2216e-08 | 1.446e-08 | 1.2639e-08 | 1.2367e-08 | 1.3327e-08 | 1.2316e-08 | 1.5214e-08 | 1.2333e-08 | 1.2461e-08 | 1.2335e-08
4 | 1.1811e-10 | 1.465e-10 | 1.1723e-10 | 1.5409e-10 | 1.4767e-10 | 4.4544e-10 | 1.5205e-09 | 4.3414e-09 | 3.2111e-09 | 2.2224e-09 | 1.5856e-09 | 4.2597e-10 | 1.4521e-10 | 1.9212e-10 | 1.4115e-10 | 1.5405e-10 | 1.3174e-10 | 1.6046e-10 | 3.2579e-10 | 1.5309e-10 | 1.499e-10 | 1.8246e-10 | 1.733e-10 | 6.0024e-10 | 1.307e-09 | 1.6264e-09 | 1.6248e-09 | 1.5006e-09 | 1.3955e-09 | 9.4208e-10 | 6.9506e-10 | 6.7597e-10 | 6.6375e-10 | 2.3568e-10
14 | 9.1012e-12 | 9.1277e-12 | 5.9536e-12 | 7.1179e-12 | 1.0715e-11 | 4.7452e-12 | 6.7499e-12 | 1.1136e-11 | 9.9845e-12 | 1.032e-11 | 1.5648e-11 | 4.2813e-12 | 7.4048e-12 | 9.6283e-12 | 1.3609e-11 | 8.8208e-12 | 7.1369e-12 | 1.1953e-11 | 7.8565e-12 | 8.7278e-12 | 9.5099e-12 | 6.9604e-12 | 1.2983e-11 | 4.6326e-12 | 9.5603e-12 | 8.969e-12 | 1.1502e-11 | 4.7892e-12 | 1.3886e-11 | 5.7233e-12 | 1.2996e-11 | 1.3361e-11 | 1.1411e-11 | 8.2391e-12
18 | 5.2033e-11 | 5.166e-11 | 6.162e-11 | 5.8734e-11 | 7.3602e-11 | 7.8069e-11 | 6.8579e-11 | 8.108e-11 | 5.5047e-11 | 5.5897e-11 | 7.2821e-11 | 6.2101e-11 | 7.9439e-11 | 7.0853e-11 | 7.4223e-11 | 8.3299e-11 | 8.6518e-11 | 8.7027e-11 | 8.4845e-11 | 7.3051e-11 | 7.7549e-11 | 8.2548e-11 | 7.0831e-11 | 8.6937e-11 | 6.1051e-11 | 9.1319e-11 | 8.5238e-11 | 7.0061e-11 | 6.6123e-11 | 7.3497e-11 | 8.0184e-11 | 6.5977e-11 | 8.0165e-11 | 7.5206e-11
28 | 5.5706e-11 | 6.8374e-11 | 9.1689e-11 | 7.4673e-11 | 8.1506e-11 | 7.9632e-11 | 7.8149e-11 | 8.7623e-11 | 8.7996e-11 | 8.0861e-11 | 8.885e-11 | 7.1386e-11 | 8.8091e-11 | 8.5328e-11 | 9.2881e-11 | 8.9794e-11 | 8.1708e-11 | 9.0799e-11 | 8.8638e-11 | 9.7176e-11 | 6.5706e-11 | 9.2093e-11 | 7.7519e-11 | 8.4917e-11 | 9.5158e-11 | 8.7773e-11 | 9.1917e-11 | 9.5408e-11 | 9.2314e-11 | 8.9723e-11 | 7.2112e-11 | 8.2664e-11 | 9.3575e-11 | 8.8389e-11
32 | 4.8104e-12 | 3.2603e-12 | 2.9542e-12 | 2.5924e-12 | 2.3285e-12 | 2.2767e-12 | 2.9433e-12 | 8.019e-12 | 6.9161e-12 | 2.965e-12 | 4.3621e-12 | 6.0015e-12 | 4.6936e-12 | 3.7379e-12 | 4.7092e-12 | 4.512e-12 | 5.0534e-12 | 4.6455e-12 | 5.2683e-12 | 4.0896e-12 | 2.5372e-12 | 4.9262e-12 | 2.007e-12 | 3.1274e-12 | 6.2112e-12 | 5.4676e-12 | 6.9273e-12 | 5.3139e-12 | 6.0949e-12 | 7.0132e-12 | 6.4559e-12 | 3.6217e-12 | 3.4706e-12 | 7.5553e-12
44 | 1.2982e-11 | 1.9046e-11 | 2.0458e-11 | 1.8729e-11 | 1.8736e-11 | 2.4225e-11 | 1.5199e-11 | 2.0958e-11 | 2.8136e-11 | 1.912e-11 | 2.1595e-11 | 1.7858e-11 | 2.0056e-11 | 3.4033e-11 | 2.6768e-11 | 2.3912e-11 | 2.5856e-11 | 2.6696e-11 | 2.1239e-11 | 2.3851e-11 | 2.2336e-11 | 2.9029e-11 | 2.4139e-11 | 2.4898e-11 | 2.3961e-11 | 2.5031e-11 | 2.0182e-11 | 2.6226e-11 | 2.9783e-11 | 2.524e-11 | 3.1025e-11 | 3.6929e-11 | 2.749e-11 | 2.7302e-11

## Slide 12: Планируемые работы
Устранение течи в пучковый объем линз квадранта
Восстановление корректоров линз 1 квадранта
Дооснащение постами откачки типа рутс и сверхвысоковакуумными постами согласно утвержденной схеме

## Slide 13: Канал транспортировки бустер-Нуклотрон
Рабочее давление: P =Па
Аварийный напуск атмосферы во время монтажных работ перед ПНР3
  Вышло из строя 2 магниторазрядных насоса(течь по керамическому изолятору)
  Авария в шкафу АСУ
  - Вышел из строя контроллер магниторазрядного насоса

## Slide 14: Вакуумная и магнитокриостатная системы Нуклотрона
Хроника событий в ПНР
Весна – лето 2022г
Перестановка ВЧ станции (6 элементов)
Установка пикап станций в систему инжекции 3 пикапа
Начало сеанса
Охлаждение до азотных температур
Подготовка и настройка бустера
Доохлаждение до рабочих температур
Цепь питания собрана некорректно
Отепление в течение 100 часов ЛПК, перекоммутация
Отепление, вскрытие ЛПК, посторонние запахи, перекоммутация
Охлаждение до рабочих температур
Цикл 2кГс, DP = 0,22-0,23 – постоянный срыв цикла
Проверка спаев локальным разогревом
Подъем перепадов ЛПК DP = 0,32. ППК, не удалось
Работа в сеансе. При каждой длительной остановке для заполнения ванн КГУ длительное восстановление цикла
Оптимизация расходов по токовводам

## Slide 15
Срывы цикла:
4Ф2, 2М2А 4М4Б, МИ2, 3М3В (Как и в ПНР3)
Оптимизация расходов по токовводам
Цикл, кГс | Расходы, кГс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ТВ1, | ТВ2 | ТВ3 | ТВ4 | ТВ5 | ТВ6 | ТВ7 | ТВ8 | 1ТВ2 | 2ТВ2 | 1ТВ1 | 2ТВ1
16,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17-18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Аварийные ситуации вакуумная система
Ложное срабатывание системы защиты физического оборудования - закрытие всех затворов, отключение ТМН (сбой автоматики)
Ложное срабатывание системы защиты физического оборудования по вине монтажных групп

## Slide 16: Текущие и планируемые работы
Проверка фильтров гелия на прямом потоке
Вывод дополнительных импульсных трубок измерительного периода
Выполнение технологических работ по запросу
Сервисное обслуживание 18 ТМН

## Slide 22: Спасибо за внимание!