## Slide 1: Детекторная система неразрушающего контроля циркулирующих пучков Бустера и Нуклотрона на основе МКП
докладчик Сафонов Андрей Борисович
«Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы – 2023»
Цей, Северная Осетия

## Slide 2: Содержание доклада
Описание детекторной системы на основе МКП
Описание принципа работы TIC
Описание интерфейса ПО
Планы развития

## Slide 3: Расположение систем диагностики на ускорительном комплексе
Профилометр
на основе МКП
(Бустер)
Профилометр на основе МКП
(Нуклотрон)

## Slide 4: Расположение системы диагностики на кольце Бустер

## Slide 5: Расположение системы диагностики на кольце Нуклотрон

## Slide 6: Устройство детектора

## Slide 7: Устройство детектора

## Slide 8: Сигнал с МКП

## Slide 9: Счетная аппаратура TIC64
Intel Cyclone V FPGA
Ширина дискриминации импульса – 1,2нс
Минимальная ширина TimeSlice – 80нс

## Slide 10: Временная структура цикла

## Slide 11: Формат данных TIC -> PC

## Slide 12: Формат данных PC -> TIC

## Slide 13: Структура детекторной системы

## Slide 14: TIC-Monitor – окно настроек
Название устройства
Установка интервала времени набора данных и времени задержки от стартового сигнала
Установка режима работы TIC64
Запись настроек в TIC64

## Slide 15: CONRTOL_RG

## Slide 16: TIC-Monitor – окно установки порогов
Плоскость - X
Порог дискриминации на канале
Запись порогов в TIC64
Плоскость - Y
Установка порогов на все каналы

## Slide 17: TIC-Monitor – окно отображения данных
Пространственно-временной график
Временной профиль
Пространственный
профиль
Переключение отображаемого буфера
Отображение установленного времени набора данных
Выбор диапазона каналов на временном профиле

## Slide 18: TIC-Viewer – окно настроек
Режим работы
Запуск опроса БД
Параметры подключения к БД
Режим скользящего суммирования

## Slide 19: TIC-Viewer – окно визуализации

## Slide 20: TIC-Viewer – Без суммирования

## Slide 21: TIC-Viewer – Суммирование 10 циклов

## Slide 22: TICSummary

## Slide 23: TICSummary

## Slide 24: Поправка данных на интенсивность ионизации и частоту оборота

## Slide 25: Бустер 01 22

## Slide 26: Планы развития
Поправка интенсивности на величину поля, скорость пучка и массу ускоряемых ионов
Прецизионный режим (20-30нс/сл., 8к слайсов)
FFT
Расширение прав доступа для управление TIC’ом с пульта ускорителя
Оптическая схема

## Slide 27: Модуль FFT

## Slide 28: Оптическая схема

## Slide 29: Оптическая схема

## Slide 30: Спасибо за внимание!

## Slide 31: Повторение возникших проблем, озвученных Павлом
Деградация
Перегрузка

## Slide 32: В чем проявляется деградация
Восстановление CS20 до металлического Cs
Образование пероксидов
Утоньшение проводящего слоя Cr МКП в связи с попаданием пучка на поверхность пластины
Высокая температура МКП

## Slide 33: Способы модернизации детектора для устранения эффекта деградации
Вынесение детектора за пределы апертуры канала (исключает прямое попадание пучка)

## Slide 34: В чем проявляется перегрузка
Ионизирующее излучение срывает электроны с конца канала (что приводит к малому коэффициенту умножения и следовательно низким амплитудам)

## Slide 35: Способы модернизации детектора для устранения эффекта перегрузки
Уменьшение сопротивления МКП с 500МОм до 50МОм(приводит к уменьшению постоянной времени tau=RC)