## Slide 1
Система синхронизации
комплекса NICA
Лектор: старший инженер Шириков И.В.
Ускорительный комплекс NICA:
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса
20 октября 2023 г., Дубна, ЛФВЭ ОИЯИ

## Slide 2
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 2
Общая схема существующей СС

## Slide 3
Ядро системы на FPD-Link II
  Канал передачи потока синхронизации реализован на чипсете из 2-х микросхем:
Cериализатора (DS90UR241) и Десериализатора (DS90UR124),
которые используют интерфейс Интерфейс FPD-LINK II
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 3

## Slide 4
FPD-Link II + FPGA + Ethernet
Передача до 24 сигналов (событий) за 1 такт генератора
Единая частота 40 МГц во всей сети
Возможность измерения абсолютной величины задержки до каждого ОУ
Непрерывный контроль целостности сети синхронизации
Управление по TCP/IP
Возможность передачи любой информации по выделенным каналам!
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 4

## Slide 5
Топология сети синхронизации
Топология - дерево
До 65 000 устройств в 1 сети
До N*8 ОУ на N-ном слое
В качестве ОУ может быть любое электронное устройство с «ядром» ОУ
Сеть строится из 1 головного устройства, коммутатора 1 уровня и ….
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 5

## Slide 6
Аппаратная основа системы синхронизации
// Распределитель – коммутатор СС
// Оконечное устройство СС
// Распределитель ВЧ
Выполняет роль сетевого коммутатора
Имеет порт для соединения с Головным уст-вом
8 управляемых портов типа Down-Link
Является оконечной точкой ветви дерева
Содержит до 24 пользовательских выхода
с возможностью регулировки длительности и задержки
Дополнительный порт для привязки к внешнему сигналу
Вход ВЧ меандра от задающего генератора
8 управляемых портов передачи ВЧ меандра
Устройства объединяются в древовидную сеть
Содержит ядро ОУ
II поколение
I поколение
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 6

## Slide 7
Сеть системы синхронизации
К2
ИП МВ
ЛУТИ
ЩСУ
привязка 50 Гц
LLRF
Нукл.
Свитч
Бустер
Нукл
Внут.
Миш.
Ион.
Монитор
Кикер
Перепуск
вывод
Рукояткин
ИП
канала
ИП
канала
Bm@n
Проф.
Ладыгин
Танго
сервер
Лазерный
источник
корп.1 ком.202
КРИОН
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 7

## Slide 8
Администрирование сетей СС
Фиксация маршрутов сигналов СС
Обслуживание сетевого уровня
Удаленный доступ/диагностика каждого устройства СС
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 8

## Slide 9
Софт верхнего уровня
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 9

## Slide 10
Интерфейс программы управления СС
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 10

## Slide 11
Интерфейс программы управления ОУ СС
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 11

## Slide 12
Задачи решенные в сеансе 2022-2023
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 12

## Slide 13
Синхронизация перепуска
Временная диаграмма
сигналов блока управления кикером
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 13

## Slide 14
Аппаратное обеспечение
Используя аппаратную платформу ОУ был реализован блок
управления кикером.
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 14

## Slide 15
LLRF Нуклотрона
Функциональная схема
канала запуска кикера
Временная диаграмма сигналов
блока управления кикером
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 15

## Slide 16
Пользовательский интерфейс программы управления Кикером
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 16

## Slide 17
Пользовательский интерфейс программы мониторинга ВЧ
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 17

## Slide 18
Задачи
Развертывание на комплексе полноценной программы управления СС на TANGO
Замена устаревшего оборудования
Модернизация синхронизации ЛУТИ в связи с необходимостью обеспечить:
  Одновременную работа на SOCHI и Бустер в одном сеансе
  Возможность работы в режиме многократной инжекции
  (протестировано для 10-ти кратной инжекции)
  Автономный режим работы элементов инжектора (тренировка структуры)
Передача меток поляризации пользователям СС
Внедрение измерителей B, интегрирование в СС
Постепенный переход к системе единого времени
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 18

## Slide 19
Наша команда
Senior Engineer
Электроника, FPGA, организация
Шириков И.В.
Engineer
PCB, Электроника, отладка
Леткин Д.С.
Engineer
PCB, Электроника, FPGA, Labview
Жабин И.Н.
Engineer
Software, TANGO integration
Козловский А.
Junior Engineer
Software
Лавров В.
Junior Engineer
Software
Никитина А.
Lead Engineer
Научно-техническое руководство
Донец Д.Е.
Engineer
PCB, Электроника, отладка
Леушин Д.О.
Engineer
Админ. Сетей и оборудования
Коврижина И.К.
Senior Engineer
ЗD design
Люосев Д.А.
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса. Синхронизация 19

## Slide 20
Спасибо за внимание!
Лектор: старший инженер Шириков И.В.
Ускорительный комплекс NICA:
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса
20 октября 2023 г., Дубна, ЛФВЭ ОИЯИ