## Slide 1
Современные ЭЦР-источники многозарядных ионов:
ограничения и перспективы повышения частоты и мощности нагрева
В.А. Скалыга
Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук

## Slide 2
Традиционные пути развития ЭЦР ионных источников
Последние результаты, state of the art системы
Проблемы традиционных подходов, фундаментальные ограничения
Альтернативные пути генерации интенсивных пучков многозарядных ионов
с использованием плазмы ЭЦР разряда

## Slide 3
Классические ЭЦР источники многозарядных ионов
Minimafios 1979, < 10 uA of O6+
A-ECR 1990-2000, 400 uA of O6+
VENUS, 2010-2020 > 2000 uA of O6+
6.4 GHz (1st gen.)
14 GHz (2nd gen.)
28 GHz (3rd gen.)

## Slide 4: Генерация многозарядных ионов
Заряд в пике распределения по кратностям ионизации определяется температурой и параметром удержания neti
Максимальный заряд определяется плотностью нейтралов n0 (перезарядкой)
Courtesy of C. Lyneis
Потенциал ионизации несколько кэВ
Notes: Implication of the ionization / charge exchange balance on the charge state distribution

## Slide 5: Законы подобия (скейлинг) для ЭЦР источников многозарядных ионов
D. Hitz, A. Girard, G. Melin, S. Gammino, G. Ciavola, L. Celona
Rev. Sci. Instrum. 73, (2002), p. 509.
Нужно повышать:
-Частоту нагрева
-Магнитное поле ловушки
-Мощность нагрева
Notes: ECRIS development has lead to formulation of magnetic field scaling laws.

## Slide 6
Courtesy of Daniela Leitner
Notes: Frequency scaling from Berkeley showing the future 56 GHz ECRIS as well.

## Slide 7
ЭЦР источники: мощность нагрева на разных частотах
2.5 kW
10 kW
40 kW
in CW!!!
Power scaling: Claude Lyneis, MOA001 in Proc. ECRIS2016, Busan, Korea, jacow.org

## Slide 8
ЭЦР источники: магнитное поле поле ловушки
Defines maximum solenoid field
Defines maximum sextupole field

## Slide 9
FECR – First 4th generation ECR ion source
Specs. | Unit | 3rd G ECRIS | FECR
frequency | GHz | 24-28 | 45
Operational RF Power | kW | 4~10 | ≥20
BECR | T | 0.86~1.0 | 1.6
Brad | T | 1.8~2.2 | ≥3.2
Binj | T | 3.4~4.0 | ≥6.4
Bmin | T | 0.5~0.7 | 0.5~1.1
Bext | T | 1.8~2.2 | ≥3.4
Plasma Chamber ID | mm | 100~150 | ≥140
Mirror Length | mm | 420~500 | 500
Cooling Capacity@4.2 K | W | 0~6.0 | ≥10.0
Courtesy of Liangting Sun, Institute of Modern Physics, China
Nb3Sn superconducting coils

## Slide 10
Courtesy of Liangting Sun, Institute of Modern Physics, China

## Slide 11
28 GHz +18 GHz / 8 kW
Courtesy of Liangting Sun, Institute of Modern Physics, China

## Slide 12
Courtesy of Liangting Sun, Institute of Modern Physics, China

## Slide 13
Courtesy of Liangting Sun, Institute of Modern Physics, China

## Slide 14
Анализ поведения тока пучка на источнике
JYFL 14 GHz A-ECR
При мощности нагрева или магнитном поле ниже оптимума
При мощности нагрева или магнитном поле выше оптимума

## Slide 16: Границы стабильной работы источника

## Slide 17
Figure credit: Olli Tarvainen
Какую плазму мы хотим создать?

## Slide 18
Ne = 1013 cm-3
T = 10 keV

## Slide 19
In case of 1013 cm-3 electron density multicharged plasma
( 50 cm length and 5 cm diameter emits 10 kW in UV range)
Due to low optical thickness EUV radiative
losses are squared with ion density
At the density level of 1014 cm-3 we need MW power level to sustain the plasma
1014 cm-3
UV/EUV emission of multicharged plasmas
(I. Abramov, A. Shalashov, E. Gospodchikov)
1013 cm-3
1012 cm-3
The radiation power of the xenon plasma is 50 cm long and 5 cm
in diameter, depending on the ion charge at concentrations.
Average electron energy is taken equal to 1 keV.

## Slide 20: Как подавлять неустойчивости?
Одночастотный нагрев
Двухчастотный нагрев
Двухчастотный нагрев может подавлять циклотронную неустойчивость
Notes: Double frequency heating suppresses the instabilities to some degree

## Slide 21
Выводы:
Повышение частоты себя скоро исчерпает
45 ГГц – возможно, последний шаг, который надо еще проверить
Нужно искать способы повысить энерговклад в стабильную плазму
(Возможны ли эксперименты в ОИЯИ?)
Может быть 28ГГц с большой мощностью будет будет аналогично 45 ГГц
Гиротрон 28 ГГц / 25 кВт уже готов

## Slide 22
High Intensity heavy-ion Accelerator Facility (HIAF)
T1
iLinac
SECR
HFRS
SRing
T2
T3
T4
T5
T6
BRing: Booster Ring
C: 569 m
Bρ: 34 T.m
SRing: Spectrometer ring
C: 278m
Bρ: 15T.m
iLinac: Superconducting linac
E: 17 MeV/u ( 238U35+)
I : 1 emA
iLinac-2 (reserved)
E: 100 MeV/u U46+
Scientific significance
Nature of nuclear force and the existence limitation of nuclei
Phase structure of nuclear matter, QED
Heavy-Ion driven High Energy Density Physics, HIF
Ion | State-of- the Art | HIAF Goal
CW U46+ | 100 eμA | 460 eμA
Pulsed U35+ | 500 eμA | 1750 eμA
High intensity CW or pulsed ion beams (1~5 Hz, 1~2 ms)
Challenge: high intensity highly charged heavy ion beam production
U35+: ~1×1012 ppp
Notes: HIAF is one of the large-scale scientific facilities in China which is expected to be completed in 2025. The long-range plan is to realize ultimate experimental conditions for Nature of nuclear force and the existence limitation of nuclei, Phase structure of nuclear matter, QED, Heavy-Ion driven High Energy Density Physics, HIF and so on. Other than the challenges of high intensity ion beam acceleration with the accelerators, it is more stringent to realize the production of high intensity highly charged heavy ion beams in the magnitude of mA or more that is far beyond the capability of the existing ion sources for heavy ion accelerators.

## Slide 23
High current ion source
(10 emA of U10+)
Preliminary ion beam acceleration
(1 MeV)
Ion beam
foil stripper
1 emA
U40+
Альтернативный подход (high current / high charge) к генерации
интенсивных пучков многозарядных ионов (ИПФ РАН и IMP CAS)

## Slide 24: SMIS 37 сильноточный ЭЦР источник
Frequency 37,5 or 75 GHz
Power up to 100 kW
Pulse duration 1 ms
Gyrotron
Plasma
chamber
Diagnostic chamber
microwave coupling
system
Magnetic
coils
Extraction system
Ion beam current up to 500 mA (800 mA/cm2)
Ion beam energy up to 100 keV
Ion beams types: protons, deuterons, multicharged gaseous or metallic ions

## Slide 25: Дополнительная обдирка ионов платины A.V. Vodopyanov et.el
Pt+
Pt++
Pt3+
Pt3+
Pt6+
Pt5+
Pt4+
Fe++
No ECR heating
Additional stripping with optimal parameters
Platinum
37 GHz
75 GHz
Microwave power 60 kW
Magnetic field in the plug 2.6 T
Vacuum arc current 80 A

## Slide 26
Модернизация источника SMIS 37
Repetition rate increased from 0.1 to 5 Hz
Maximum power increased from 100 to 150 kW (250 kW is under development)
Cryogenic system for liquid helium recovery is installed
Inductive oven for high flux operation with metal ions is developed

## Slide 27
Prospects of multicharged ions formation
in a dense ECR plasma sustained
by 37 and 75 GHz gyrotrons
- Frequency growth
- Power increase
- Plasma volume reduction
75 GHz
100 kW
SMIS trap
Xe

## Slide 28: Гиротронный комплекс 14 ГГц для ЭЦР ионного источника

## Slide 29
Спасибо за внимание!