## Slide 1: Установка для исследования детекторов “Тестовый канал MPD”
Petar Dulov
Laboratory of High Energy Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Dubna, Russia
2015.06.11 Алушта

## Slide 2: Проекты BM@N и MPD/NICA

## Slide 3: Установка тестовый канал MPD
Частицы | Энергия ГэВ/нуклон | Максимальная интенсивность, с-1 | 
d | 0.2 – 4.5 |  | ~107
4He | 3.5 |  | ~107
7Li | 3.5 |  | ~106
12C | 3.5 |  | ~106

## Slide 4
Установка тестовый канал MPD

## Slide 5
Установка тестовый канал MPD

## Slide 6: Трековый детектор - МППК
Основные характеристики детектора
- анодно-катодный промежуток – 5 мм;
- расстояние между проволочками – 2,5 мм;
- толщина проволочки - 15 мкм;
- число проволочек в плоскости - 96;
- 6 плоскостей (X, U, V – по 2 со сдвигом 1,25 мм);
- активная площадь – правильный шестигранник со стороной ~160 мм.
- рабочая газовая смесь Ar/CO2 70%/30%

## Slide 7: Тестирование МППК

## Slide 8: Исследование растяжки пучка
Счетчик MSC16V
- стандартVME
16 каналов 50 Ом (LEMO)
порог дискриминатора ± 1 В
максимальная частота 108 Гц

## Slide 9: Система медленного контроля
Система мониторирования различных параметров в режиме реального времени
(В. Шутов, Д. Егоров)
- питание электроники
- потоки газов
- температура
- высоковольтные источники
Температура
Напряжение на предусилителе
Ток, протекающий через
Детектор MRPC
Notes: .

## Slide 10: Результаты испытаний детекторов

## Slide 11
Спасибо за внимание!