R&D for the ALICE Photon Spectrometer Upgrade (JINR Participation)

Отчет о выполнении проекта в 2017-2018 г. и предложение о продлении проекта в 2019-2020 г.

Для улучшения точности выделения прямых фотонов при низких энергиях рабочей температурой PHOS была выбрана температура -25 оС, при которой находятся детектирующие элементы. По сравнению с работой при комнатной температуре это позволило значительно улучшить соотношение сигнал/шум за счет снижения шумов ЛФД и ЗЧП. Кроме того, при этой температуре по сравнению с комнатной световыход кристаллов PWO увеличивается в 3 раза.

Работа при отрицательной температуре требует поддержания влажности в объеме спектрометра ниже точки росы. Для этого модули PHOS герметизируются, а их внутренний объем заполняется сухим азотом. Отметим, что герметизация объема спектрометра создает значительные затруднения для обслуживания электроники PHOS.

Использование низкошумящей электроники вместе с охлаждением обеспечивает энергетический эквивалент шума в 5-7 МэВ, что позволяет получить разрешение по инвариантной массе двух гамма квантов лучше 5 МэВ/с2. Верхняя граница динамического диапазона PHOS составляет 100 ГэВ, что соответствует максимальной выделенной энергии в одном детектирующем элементе в 85 ГэВ. Верхняя граница динамического диапазона детектирующего элемента ограничена возможностью ПСЭ.

В настоящее время обсуждается возможность модернизации PHOS с целью расширения динамического диапазона детектирующего элемента спектрометра с 85 ГэВ до 160 ГэВ и улучшения временного разрешения σt с 4-5 нс до 0.5 нс при выделенной энергии электромагнитного ливня в ДЭ (энерговыделения) ~1 ГэВ. Исследуются варианты решений, позволяющих эксплуатировать PHOS без ухудшения характеристик при комнатной температуре.

Измерения были проведены в октябре 2017 г. (16-30 октября) на тестовых пучках Т9 (диапазон импульсов 1-10 ГэВ/с синхротрона PS.

- Экспериментальные исследования.

Ниже приводится описание основных детекторов и систем эксперимента, к которым относятся:

-исследуемы детекторы (электромагнитные калориметры);

-система термостабилизации;

-триггер эксперимента;

-система сбора данных и блок TQDC;

-плата подготовки сигналов.

  - Описание калориметров и детектирующих элементов

Для измерений на пучке внутри прототипа на 256 каналов [alex1] были установлены 4 набора по 9 ДЭ. Каждый набор формировал массив (сборку) 3х3, которая являлась по существу небольшим электромагнитным калориметром. Сборки ДЭ отличались фотодетекторами. Три сборки содержали лавинные фотодиода (ЛФД), один массив был собран с  кремниевыми умножителями (SiPM). Отметим, что все использованные ЛФД имеют близкие напряжения питания для коэффициента усиления М=50, что позволяло питать ЛФД одним источником напряжения.

В сборке с ЛФД были применены ЗЧП действующего PHOS, изготовленные для ЛФД HAMAMATSU типа S8664-55 площадью 5х5 мм2 или ЗЧП, переработанные под новые ЛФД. Все фотодетекторы впаивались в электронную плату размером 19х19 мм, которая содержала или ЗЧП, или простую схему подачи питания и съема сигнала для SiPM.

Платы с фотодетекторами вклеивались в Al опорную рамку, одновременно служившую экраном для ЗЧП.  Фотодетектор по плоскости поверхности приклеивался к торцу кристалла PWO.

Отметим, что для измерения временных характеристик ДЭ достаточно иметь один детектирующий элемент. Но для измерения энергетического разрешения прототипа необходима сборка в виде массива 3х3 из 9 элементов, поскольку энергия электромагнитного ливня выделяется в нескольких соседних кристаллах.

В первой сборке использовались детектирующие элементы с ЛФД HAMAMATSU типа S8664-1010 площадью 10х10 мм2 производства 2016 г. (см.рис.2) В качестве предусилителя использовалисю ЗЧП для S8664-55. Ввиду отличия геометрии контактов этого ЛФД от контактов от S8664-55, соединение с предусилителем осуществлялось при помощи простой промежуточной платы.

Для сборки, собранной в 2017 г., были также использованы ЛФД HAMAMATSU типа S8664-1010 площадью 10х10 мм2 производства 2017 г. Для них был разработан и изготовлен ЗЧП с учетом новой геометрии ЛФД. Коэффициент передачи нового ЗЧП оказался примерно на 30% меньше по сравнению с ЗЧП для S8664-55, что можно объяснить появлением паразитных емкостей, вызванных новой топологией разводки.

В третьей сборке использовались ЛФД размером 5х5 мм2. Т.е. ДЭ были полным аналогом действующего фотонного спектрометра.

В четвертой сборке в качестве фотодетектора использовались матрицы 2х2, собранные в HAMAMATSU из кремниевых фотоумножителей MPPС S12572-015С. Эти SiPM, отобранные в состав матриц, имеют близкие напряжения питания, обладают площадью микроячейки 15х15 µм2, чувствительной   площадью 3х3 мм2. MPPC в матрице электрически соединялись параллельно. Общая площадь чувствительной области матрицы 2х2 составляла 6х6 мм2. Питание всех матриц из SiPM было общим.

Фотографии плат с фотодетекторами, вклеенных в опорную рамку приведены на рис.2.

Рис. 2. Фотографии платы с ЗЧП с впаянными фотодетекторами, вклеенной в опорную рамку. ЗЧП, выполненный поверхностным монтажем, находится с противоположной от фотодететора стороны. Размер рамки 22х22 мм2. Вид со стороны фотодетекторов.

Слева - ЛФД и ЗЧП действующего PHOS. В центре – ЗЧП с ЛФД большого размера производства 2016 г.

Справа- фотография матрицы 2х2 из кремниевых умножителей.

Рис. 3. Слева вверху – фотография изготовленного в 2017 г. ЗЧП для ЛФД 10х10 мм, слева внизу – фотография ЛФД HAMAMATSU S8664-1010 площадью 10х10 мм2 , справа – фотография платы с ЗЧП с впаянными фотодетекторами, вклеенной в опорную рамку

Механическое соединение кристалла и фотодетектора в детектирующем элементе обеспечивалось при помощи оптической субстанции Cargille Meltmoun TM Quick Stick TM производства Cargille Laboratories, США [Cargille] которая при Т=+70 С становилась жидкой. Субстанция, кристалл и фотодетектор  нагревались до +70 оС, затем склеиваемые элементы соединялись вместе. При охлаждении до комнатной температуры субстанция затвердевала, образую оптически прозрачное соединение с показателем преломления nd = 1.704.

2.2.Система термостабилизации

Световыход кристаллов PWO и коэффициент усиления ЛФД  и SiPM имеют сильную температурную зависимость, что приводит к необходимости термостабилизировать сборки в пределах лучше +-0.1С. В нашем эксперименте это обеспечивалось прокачкой жидкости С6F14 через холодильную плиту прототипа на 256 каналов с периодическим ее охлаждением в компрессоре холодильной машины. Это позволяло поддерживать температуру детектирующих элементов в широком диапазоне температур с точностью +-0.1 оС.  В качестве рабочей температуры была установлена температура +17.5 оС. Подробное описание системы охлаждения и термостабилизации приведено в [alex1]. Схема расположения датчиков и долговременная температурная стабильность показана на рис.4

Рис 4. Слева – схема расположения температурных датчиков внутри прототипа 256. Один квадратик соответствует ДЭ. Белым фоном отмечены исследуемые наборы из ДЭ, которые облучались пучком частиц и с которых производился съем сигналов. 5х5 – массив 3х3 из фотодетекторов действующего PHOS; 10х10NEW – массив 3х3 с ЛФД 2017 г.; SiPM – массив 3х3 из матриц SiPM; 10х10OLD – массив 3х3 с ЛФД 2016 г.; Т1 – Т5 – места установки температурных датчиков внутри массива кристаллов. Справа – зависимость показаний датчика Т1 от времени в течение 160 часов эксперимента. Виден процесс охлаждения до температуры 17.6 С, затем колебания температуры в коридоре +-0.7 оС. Стрелка с знаком ? соответствует отключению электроники в ходе перестановки на другой массив.

2.3.Триггер эксперимента

Триггер эксперимента служил для синхронизации обработки и записи информации с временем попадания электрона в детектор калориметра и образование электромагнитного ливня. Электроны образовываются в основном в результате конверсии гамма-квантов в электрон-позитронную пару при распаде нейтрального пи-мезона, образующегося в результате ядерного взаимодействия первичного пучка протонов PS c испульсом 24 ГэВ/с  с Al-W мишенью (т.н. мишень №1). Выбор импульса частицы осуществляется магнитным трактом пучка Т9. Поскольку магнитная система позволяет проводить отбор частиц только по их импульсу и заряду, а в результате взаимодействия в мишени образуется множество и других заряженных частиц (р, заряженыые пи-мезоны, каоны, мюоны и др.), необходимо синхронизация и не только с моментом попадания частицы в калориметр, необходим триггер  на электрон. Для целей триггера перед калориметром были установлены два сцинтилляционных счетчика и пороговый газовый счетчик черенкова длиной 4м. Изменение давление газа в счетчике позволяло получать сигнал от счетчика только от электронов при всех доступных на Т9 импульсах. Сразу за черенковским счетчиком был установлен стартовый счетчик размером 2х2х3 см, который просматривался с двух торцов быстрыми фотоумножителями. Сразу за стартовым счетчиком расположен еще один счетчик, служивщий только для подавления фона. Триггером эксперимента являлся сигнал совпадений S3xS4xCxS5. При этом задающим счетчиком являлся S3, сигналы от остальных счетчиков задерживались и приходили на схему совпадени позже.

2.4.Описание системы сбора данных и блока TQDC

Программы системы сбора данных (DAQ) реализованы в рамках линукс системы  CentOS 7 [CentOS7] на главном компьютере (в нашем случае это phstand.cern.ch). Управление системой сбора данных осуществляет пользователь user.

Данный компьютер имеет две сетевые карты Ethernet со скоростью передачи данных в 1 Гбит/с, одна из которых используется для подключения компьютера к глобальной сети, вторая вместе с 1 Гбит/с коммутатором  HP 1420 образует внутреннюю локальную сеть, к которой подключается блок карты электроники TQDC16VS [afi1]), который также имеет Ethernet интерфейс. Питание блока берется из  крейта VME.

Прием данных осуществляется программой tqdc2, поставляемой фирмой-разработчиком [afi2]. Программа запускается на главном компьютере. Основная функция программы -  считывание и запись информации с блока TQDC16VS, конфигурация блока,  управление набором данных и обеспечение функций минимального контроля набираемых данных.

Изначально блок TQDC16VS-E [afi3]  был разработан для измерения времени и заряда от быстрых временных детекторов, выдающих сигналы большой амплитуды в десятки и сотни мВ с короткими наносекундными фронтами – ФЭУ, SiPM и др.  Для получения быстрых временных отметок в блоке установлены  дискриминаторы, порог на которых может быть запрограммирован.

Для измерения времени в блоке используется 2 микросхемы HPTDC разработки ЦЕРН [HPTDC] каждая в моде 25 пс,  для оцифровки формы сигнала используются два 8-канальных 14-разрядных АЦП LTM9011-14 [LTM] с частотой оцифровки сигнала 125 МГц. Управления блоком осуществляется ПЛИС (FPGA) типа Kintex-7 производства Xilinx [Kintex]. Сигналы на блок поступают через 50-Омные коаксиальные кабели через разъемы  LEMO на передней панели. Сигналы могут быть биполярными, рабочий диапазон амплитуд входных сигналов +-1 В.

Разработчиком блока TQDC16VS для работы с медленными сигналами, характерными для ДЭ PHOS, была проведена модернизация блока. Были отключены внутренние дискриминаторы, был организован отдельный вход для подачи временных сигналов, для чего передняя панель блока была расширена в 2 раза и на ней был установлен многоконтактный разъем для подачи уже подготовленных вне блока 16-ти LVDS-сигналов для временных измерений.  Фотография блока приведена на рис.5.

Рисунок 5. Фотографии модернизированного блока TQDC16VS.

Считывание блока синхронизовано с сигналом триггера, вырабатываемым системой триггерных счетчиков. Сигнал триггера подается на второй вход TTL блока  TQDC16VS. Процедура синхронизации проведена согласно [HPTDC].  Ширина сигнала управляющих ворот выбиралась так, чтобы на форме сигнала оцифровывался несколько раз нулевой уровень сигнала и четко выделялся максимум сигнала. Оцифрованную форму сигнала можно увидеть на рис.6.

Т.о. сигналы с детекторов идут отдельно на 16 TDC входов (предварительно подготовленные LVDS сигналы) и 16 ADC входов (NIM сигналы с выхода внешних шейперов). В нашем случае мы имели 9 каналов в массивах 3х3, оставшиеся каналы использовались для записи времени и амплитуды от счетчиков триггера.

Программа tqdc2 записывает принятые данные в файл в директории /home/user/tqdc/data.

Для быстрой offline обработки написаны процедуры на языке С, использующие уже записанные на диск данные. Более тщательная обработка проводится отдельным пакетом программ, описание этого пакета будет приведено в отдельном отчете. Амплитуда и время определяются по максимуму и положению максимума записанной части импульса.

Изменение параметров DAQ простым редактированием конфигурационного файла и изменением параметров в окне программы tqdc2 (см. рис.6). Инструкция работы с DAQ приведена в Приложении 1.

Рисунок 6. Окно интерфейса программы tqdc2. Зеленым приведена отфитированная по оцифрованным данным записанная на диск часть импульса от одного из детекторов калориметра.

2.5.Описание платы подготовки сигналов для временных и амплитудных измерений

Для подготовки сигналов для блока TQDC была разработана специальная плата (или плата подготовки сигналов- ППС), на которой сигнал с ЗЧП делился на две части – небольшая часть ответвлялась и шла на компараторы для временных измерений. Основная часть пропускалась через фильтр второго порядка, формировалась с временем формирования 1 мкс и шла на амплитудные измерения. Компараторы и шейпера сделаны в виде мезанинных плат (по 3 платы), каждая из которых могла подготавливать до 4 сигналов. Фотографии разводки ППС и самой ППС с установленными мезонинными платами шейперов и компараторов приведены на рис.7. Принципиальная схема ППС приведена на рис.8. Принципиальные схемы и схемы разводки мезанинных плат шейперов и компараторов приведены на рис.9 и рис. 10, соответственно.

Рисунок 7. Слева – схема разводки ППС, справа – плата с установленными мезонинами шейперов (вверху) и компараторов (внизу).

Рисунок 8. Принципиальная схема платы подготовки сигналов (ППС)

Рисунок 9. Мезанинная плата шейпероав. Слева – схема разводки, справа – принципиальная схема.

Рисунок 10. Мезанинная плата компараторов. Слева – схема разводки, справа – принципиальная схема.

Поскольку на ППС  поступали сигналы от ЗЧП, то он располагался как можно ближе - на расстоянии 20 см от ЗЧП. Сигналы с выхода  ППС по давались на вход TQDC, который находился на расстоянии 2 м от калориметра.

Разработка плат ППС, ЗЧП велась в ОИЯИ и НИЦ КИ, изготовление плат – ОИЯИ, модернизация и изготовление TQDC16-VS сделаны в  AFI electronics, Дубна.

3. Экспериментальные результаты пучковых испытаний

Главной целью пучковых испытаний было определение энергетического и временного разрешений  сборок 3х3 с ЛФД большой площади. Основной массив данных был набран для ЛФД закупленных в 2017 г.  Для сборка из SiPM определялось только временное разрешение. При этом для сборок с лавинными фотодиодами применялась электроника описанная выше.

В сборке из кремниевых фотоумножителей применялась ранее разработанные шейперы, описание которых лежит вне рамок этого отчета.. Проведены измерения также при непосредственной подачи сигнала от SiPM на блок TQDC.

При измерениях прототип на 256 каналов с установленными внутри сборками помещался на дистанционно-управляемый стол с возможностью перемещения по горизонтальной и вертикальной осям. Стол использовался для юстировки сборок относительно  пучка частиц. Фокус пучка находился на расстоянии 1 м после прототипа. Поперечные размеры счетчиков триггера и выбранное положение фокуса пучка позволяло в одном ране равномерно облучать электронами девять счетчиков находящихся под пучком сборки (облучение т.н. широким пучком).

Фотография оборудования, установленного на Т9, и схема эксперимента, приведены на рис.12.

Рисунок 12. Слева – фотография эксперимента на пучке Т9. Справа – схема эксперимента.

Все сборки запитывались от высоковольного источника питания Keithley-6487.

3.1.Энергетическое разрешение сборок

Импульсное разрешение частиц пучка определялось шириной зазора горизонтального коллиматора, которая равнялась 6 мм, что соответствовало ΔР/Р=0.6%, где ΔР – полный разброс  а Р – среднее значение импульса пучка.

Энергетическое разрешение при энергии Е определялось в результате следующей процедуры.

1)проводилась относительная калибровка всех ДЭ. Для этого определялось максимальная амплитуда в каждом ДЭ. По этой амплитуде определялись относительные коэффициенты усиления: gi=Ai/Ac, где Ai – максимальная амплитуда i-го ДЭ, Ac – максимальная амплитуда центрального ДЭ.

2)проводился отбор центральных событий, отвечающих попаданию электрона в центр сборки (квадрат 14 х 14 мм2 относительно продольной оси центрального ДЭ) согласно процедуре описанной в [ipp1]. Для каждого центрального события заполнялась гистограмма суммарного энерговыделения E = ∑ giAi,  (i=1,…,9), которая имела вид распределения гаусса с затянутым в стороны малых энергий хвостом, а максимум распределения должен соответствовать энергии Е.

Рисунок 13. Слева – гистограмма суммарного энерговыделения в сборке 3х3. Кривая – результат фитирования гауссом. Справа – кривая зависимости относительного энергетического разрешения от энергии электронов. Зелена линия – результаты фита для действующего PHOS [alex1] с ЛФД 5х5 полученные при -25Со,синии треугольники результаты 2017 г. с ЛФД 10х10 при +17.5С, красные точки –результаты полученные в 2016 г. при +17.5С, квадраты – результаты 2017 г. с ЛФД 5х5 при температуре +17.5С. Синяя линия – результаты фита данных 2017 г. для ЛФД 10х10.

3)Гистограмма подгонялась распределением Гаусса со средним Е и дисперсией σ, отношение σ/Е является относительным энергетическим разрешением (см. рис.13).

Процедура определения энергетического разрешения при измерениях широким пучком описана в [ipp1]. В 2017 г. она была проверена экспериментально для энергии 7 ГэВ.

Рисунок 14. Результаты измерения энергетического разрешения широким пучком (слева) и узким пучком (справа).

Для этого были проведены измерения с узким пучком, при которых в триггере был счетчик поперечным сечением 1х1 см. Измерения показали практически одинаковые значения энергетических разрешений, измеренных двумя методами.  Результаты измерений представлены на рис.14.

При измерении временных параметров ДЭ существенным является коэффициент усиления ЛФД (далее КУ). Оптимальным значением считается  КУ=50.   При приближению к напряжению пробоя (для ЛФД большого размера эта величина составляет в среднем около 400В) КУ начинает резко расти, в этой области необходима высокая стабильность температуры и напряжения на ЛФД. Для определения рабочего диапазона КУ, в котором можно работать без ухудшения энергетического разрешения, при энергии 3 ГэВ были измерены разрешения в зависимости от напряжения. Результаты измерений представлены в таблице 1. Наблюдается ухудшение разрешения при напряжениях превышающих 385 В.

| Таблица 1. Значения относительного энергетического разрешения при разных значениях напряжения. Для ориентировки указан КУ центрального детектора. |
| --- |
| U,в | 355 | 365 | 375 | 385 | 390 |
| Ку(ц.д.) | 50 | 75 | 109 | 183 | 300 |
| σE,% | 1.95±0.06 | 1.96±0.05 | 1.97±0.06 | 2.03±0.03 | 2.13±0.03 |
| Run# | 79,80 | 81,82 | 83,85 | 86 | 92 |

3.2.Временное разрешение детектирующих элементов

Временное разрешение определяется для каждого ДЭ отдельно. Результаты	по временным характеристикам извлекались из тех же данных, что и результаты по энергетическому разрешению. Обычно для изучения временных свойств для диапазона энерговыделения 1-1.5 ГэВ брались данные при энергии пучка в диапазоне 1.5 - 3 ГэВ. При такой энергии в ДЭ выделяется до ~85% от энергии, что позволяет определить с хорошей точностью временное разрешение при энерговыделении 1 ГэВ в ДЭ.

Временное разрешение зависит от крутизны фронта импульса. Этот параметр определяется во много коэффициентом усиления ЛФД, поэтому были проведены измерения временного разрешения в широком диапазоне КУ. Энергетическое разрешение вплоть да КУ=300 не зависит от КУ, тогда как временное разрешение улучшается с ростом КУ. В табл.2 приведены результаты измерения КУ для ДЭ в целом, полученные для центрального детектора сборки с ЛФД 2017 г.  Измерения проведены узким пучком для всех напряжений, кроме U=390В, где КУ определен измерением широким пучком.

| Таблица 2. КУ для центрального детектора сборки 3х3 для ЛФД производства 2017 г. |
| --- |
| U,В | 50 | 100 | 200 | 300 | 340 | 360 | 375 | 380 | 385 | 390 |
| КУ | 1 | 1.08 | 2.3 | 12.4 | 31.1 | 60 | 109 | 150 | 183 | 300 |

Для определения временного разрешения применялась следующая процедура [bogo1]. Строилось двумерное распределение зависимости разности времен между временем триггера и временем срабатывания ДЭ (далее просто времени). Пример такого распределения приведен на рис.15а. Кривая имеет отражает тот очевидны факт, что чем меньше амплитуда сигнала тем позднее вырабатывается временной сигнал в ППС, и тем хуже временное разрешение. Для устранения зависимости времени срабатывания от амплитуды была проведена коррекция на наклон этой кривой. Для этого двумерная зависимость была фитирована степенной функцией (красная линия на рис.15а), p0 – p3 – параметры.

и согласно найденным параметром распределение было откорректировано на наклон, что приводит к выпрямлению зависимости – см. рис.15б. Для каждого бина по энергии из распределения 15б были вычислены одномерные распределения числа событий от времени, которые были подогнаны распределением Гаусса.  На рис.15в приведены результаты зависимости дисперсии распределения гаусса от энерговыделения. Красная кривая – результат подгонки  4-х параметрической функцией вида

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 15. а-двумерная зависимость энерговыделения в ДЭ от времени до коррекции, б – скорректированное на зависимость времени от амплитуды, в- зависимость временного разрешения ДЭ от энерговыделения. Данные приведены для коэффициента усиления ЛФД КУ=150. Ран198, энергия пучка 1.5 ГэВ, U=380 В. |

Временное разрешение сильно зависит от напряжения (КУ) на ЛФД. В таб.3 приведены результаты измерений временного разрешения σt для центрального ДЭ сборки из ЛФД 2017 г. при разных коэффициентах усиления ЛФД.

| Таблица 3. Временное разрешение при разных КУ для центрального ДЭ. Сборка ЛФД 2017 г. |
| --- |
| КУ | σt, пс | Run |
| 50(355 В) | 850 | 32 (энергия 2 ГэВ) |
| 100(375В) | 455 | 166(энергия 1.5 ГэВ) |
| 150(380В) | 407 | 201(энергия 1.5 ГэВ) |
| 200(385В) | 420 | 102(энергия 1.5 ГэВ) |

Временное разрешение также сильно зависит от порога компараторов в ППС. На рис.16 приведена зависимость временного разрешения для каждого ДЭ в зависимости от порога для двух напряжений при энергии 3 ГэВ.

Рисунок 16. Зависимость временного разрешения всех ДЭ в зависимости от величины порога компараторов ППС в энергетическом эквиваленте. Слева – при напряжении U= 385В, справа – U=375В. Энергия пучка 3 ГэВ.

Величина временного разрешения при энерговыделении в ДЭ в 1 ГэВ зависит от энергии в пучке. Чем выше энергия, тем хуже разрешение. Причина этого явления может не ясна и требует дальнейших исследований. В частности, возможно влияние сигналов от соседних детекторов.

Временное разрешение для ДЭ из ЛФД 5х5 при энерговыделении 1 ГэВ оказалось хуже 2 нс.

Временное разрешение ДЭ из SiPM оказалось лучше 300 пс для всех ДЭ. Временное разрешение при прямой подаче сигналов на TQDC оказалось на величину ~ 30%  хуже.

Все данные по временным измерениям не корректировались на временное разрешение триггера, которое определялось стартовым счетчиком и бралось по сигналу от ФЭУ S3. Временное разрешение триггера оценивается в величину σTR=175 пс.

4.Заключение

В 2017 г. были проведены пучковые испытания 4-х сборок 3х3 из детектирующих элементов с различными фотодетекторами – лавинными фотодиодами и кремниевыми фотоумножителями производства Hamamatsu, Япония. Все измерения были проведены при температуре +17.5 С. Приведенные в этом отчете данные предварительны, основаны на результатах полученных on-line. Тем не менее, основные предварительные  выводы, которые можно сделать в настоящий момент по результатам тестов следующие:

1)Увеличение чувствительной площади ЛФД в 4 раза полностью компенсирует охлаждение до -25 С с точки зрения отношения сигнал/шум, энергетическое разрешение становится даже лучше на величину ~20% при низких энергиях (см. рис.13). Работа при КУ более 200-250 нецелесообразна ввиду повышенных требований к стабилизвации температуры и напряжения питания ЛФД. Энергетическое разрешения при КУ=300  деградирует на величину ~10 % (см.табл.3).

2)Временное разрешение при энерговыделении 1 ГэВ с ЛФД может быль уверенно лучше 500 пс при работе в области коэффициентов усиления КУ более 100-150. Отмеченное влияние энергии пучка на величину временного разрешения требует дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

[Wigmans] Wigmans R. Calorimetry. Energy Measurements in Particle Physics. Oxford: Claredon Press, 2008.

[ALICE] ALICE,Performance of the ALICE Experiment at the CERN LHC, The ALICE Collaboration, Int. J. Mod. Phys. A 29, 1430044 (2014),  https://doi.org/10.1142/S0217751X14300440, Performance of the ALICE experiment at the CERN LHC

[Hamamatsu1] https://www.hamamatsu.com/jp/en/S8664-55.html, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 518, Issues 1–2, 1 February 2004, Pages 622-625

[Muller] Hans Muller et al. NIMA v567 2006 p.264-267

[alex1] D.V.Aleksandrov et al., Nucl. Instr. and Meth., A550(2005)169

[Cargille]

[CentOS7] http://linux.web.cern.ch/linux/centos.shtml

[afi1]  http://afi.jinr.ru/TQDC16VS-E

[afi2] http://afi.jinr.ru/TQDC2

[afi3] http://afi.jinr.ru/TQDC16VS_Front_Panel

[HPTDC] https://tdc.web.cern.ch/TDC/hptdc/docs/hptdc_manual_ver2.2.pdf

[LTM] http://www.linear.com/product/LTM9011-14

[Kintex] https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/kintex-7.html

[ipp1] ПТЭ 2017б №1 с.33-39

[bogo1] NIMA598(2009)702-709

Предложение о продлении проекта в 2019-2020.

В 2013-2015 гг была проведена работа по выбору фотоприемника для модернизации спектрометра PHOS с целью получения наилучшего временного разрешения. Следующим этапом должна быть разработка  и изготовление электроники, которая должна заменить существующую электронику PHOS. Отладка и тестирование новой электроники будет происходить на 256 канальном прототипе PHOS, который находится в ЦЕРНe. После тестирования 256 канального прототипа на пучке электронов будет принято окончательное решение о модернизации всего спектрометра. Перечислим объекты электроники PHOS, которые должны быть полностью переработаны.

- Предусилители

Плата на торце кристалла с лавинным фотодиодом APD и зарядочувствительным предусилителем имеет размеры 2x2 см2 . Новая плата должна будет содержать лавинный фотодиод, кремниевый фотоумножитель, и зарядочувствительный  предусилитель для APD. При разработке новой платы основное внимание должно быть обращено на минимизацию наводки от быстрого  сигнала SiPM , на цепи лавинного фотодиода.  Особое внимание также надо обратить на поведение электроники при нагрузке очень большим световым импульсом на уровне эквивалентном 200 ГэВ.

В другом варианте может быть использована карта с двумя  SiPM  без усилителей.  Два SiPM нужны, чтобы иметь хорошее энергетическое и временное разрешение при низких энергиях, и приемлемую линейность при высоких энергиях.

- Интерфейсная карта – переходник (T-карта)

Сигналы от 16 предусилителей поступают на так называемую Т-карту, которая является переходником, между предусилителями и картой формирования и оцифровки сигналов (Reading Card). Через T-карту на фотодетекторы, также передается напряжение смещения.

Т-карта должна быть также переработана для передачи сигналов как APD, так и SiPM.

Рис. 20 На рисунке показана сборка 16 кристаллов, так называемый STRIP UNIT (SU).  Сигналы с предусилителей поступают на так называемую Т-карту, которая является переходником, между предусилителями и картой формирования и оцифровки сигналов (FEC – Front End Card). Через T-карту на фотодетекторы, также передается напряжение смещения. Т-карта должна быть переработана для  передачи сигналов как APD, так и SiPM.

| Т-карта |  |
| --- | --- |

CON_1

CON_0	+13V

-6V

BIAS_APD(1...16)

BIAS_SiPM

GND

APD_OUT(1...16)

SiPM_OUT(1...16)

CON_16

Рис. 21 Структурная схема новой T-карты

Основная карта измерительной электроники PHOS (Front End Card).

Сигналы от двух SU через две T-карты поступают на FEC карту.

Здесь формируютcя и оцифровываются сигналы от 32 каналов, разделенных на два канала с отличим по усилению в 16 раз. То есть оцифровываются 64 амплитудных  и 32 временных сигнала.

На карте расположены формирователи для формирования спектрометрических импульсов, которые оцифровывются ADC c частотой образцов 20 мГц.

Время пролета измеряется СТАРТ-СТОП методом схемами HPTDC.  Сигнал СТАРТ поступает с соответствующего выхода компаратора сработавшего от фотодетектора. Сигнал СТОП поступает от импульсов синхронизации пучков LHC , либо от детектора Т0, входящий в эксперимент АЛИСА.

На этой карте расположены также формирователи напряжения смещения для APD и SiPM, формирователи регулировки напряжения порогов компараторов, формирователи триггерного сигнала вырабатывемого PHOS для ALICE, блок низковольтных источников питания, блок измерения выходных напряжений источников питания и их токов, блок измерения температуры, контроллер карты (FPGA). Контроллер карты также служит для связи с системой сбора данных ALICE.

Рис.22 Сигналы от двух SU через две T-карты поступают на карту измерительной электроники FEC.

Рис.23 Структурная схема новой карты чтения данных.

Заключение

Результатом выполнения этого проекта будет разработка и создание системы регистрации сигналов от ячеек электромагнитного калориметра PHOS и электроники для обработки этих сигналов, которые могут заменить существующую. Новая система должна обеспечить высокую линейность измерения энергии фотонов в диапазоне 0.005-200 ГэВ и временное разрешение при энергии 1 ГэВ не хуже σt=300 пс. Система должна быть испытана на 256 канальном прототипе  PHOS при использовании новой электроники во всех 256 каналах. Новая электроника должна быть совместимой с существущей конструкцией детектора. На основании полученных данных коллаборация ALICE сможет принять решение о возможности модернизации всего спектрометра PHOS.

Таблица 5: Затраты на модернизацию прототипа PHOS спектрометра в 2017-2018 гг.

|  | Наименование | Кол-во (шт.) | Цена за штуку (в долларах США) | Полная цена (в долларах США) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кремниевые PMT Hamamatsu | 300 | 100 | 30.000 |
| 2. | Карта с APD, SiPM и предусилителями APD | 300 | 50 | 15.000 |
| 3. | Карты чтения PHOS для 32 каналов (ADC, TDC) | 10 | 6.000 | 60.000 |
| 4. | Интерфейсная T-карта для 32 каналов | 10 | 500 | 5.000 |
| 5. | Оплата конструирования прототипов электроники и их изготовление | 1 |  | 20.000 |
| 6. | Стенд для отладки карт новой электроники PHOS ALICE |  |  | 20.000 |

Всего: $150.000

Экспериментальные исследования  2018 г.

Основной целью тестов было исследование свойств новой считывающей электроники FEE_8 и модернизированных зарядово-чувствительных предусилителей. Блок TQDC, использовавшийся в сеансе 2017 года применялся в качестве реперного устройства.

Использовалась триггерная система и методика обработки информации аналогичная сеансу 2017 года.

- Описание прототипов.

Прототип А собран из APD HAMAMATSU S8664-1010  производства 2016 г., имевшими незначительный разброс напряжений, необходимых для получения усиления М=50. ЛФД в этом прототипе предусилители, использующиеся в PHOS ALICE [ссылка 256].

Прототип Б собран из APD HAMAMATSU S8664-1010  2017 г. Для данного прототипа разработаны и изготовлены новые модернизированные ЗЧП специально для S8664-1010.  Проведена модернизация схемы предусилителя и повышено одно из напряжения питаний ЗЧП от 13 В до 15В, что привело к двукратному увеличению крутизны вольт-амперной характеристику ЛФД.

Все эти действия позволили уменьшить фронт выходного импульса ЗЧП с 50 нс до 30 нс, что существенно для временных измерений

Прототипы размещались внутри термостата [ссылка 256]. Использованная система охлаждения позволяла поддерживать температуру внутри термостата в +18 С с точность лучше +-0.1 С в течение всего эксперимента.

- Описание эксперимента.

Эксперименты проводились на вторичном пучке Т9 в East Hall протонного синхротрона PS в ЦЕРН. Максимальный импульс канала был ограничен 10 ГэВ/с, минимальный ограничен количеством вещества перед экспериментальной зоной и составлял 0.5 ГэВ/с.  Пучок выводился в канал 2-3 раза за время суперцикла источника заряженных частиц. Длительность вывода пучка была 200 мс.

В эксперименте термостат с прототипами помещался на дистанционно-управляемый стол (DESY Table [ссылка DESY]), что позволяло перемещать термостат относительно пучка в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Триггер

Система сбора данных эксперимента запускала опрос детекторов прототипа по сигналу, отвечающему прохождению электрона пучка через систему триггерных счетчиков.  Для выработки триггерного сигнала (триггера) использовались два сцинтилляционных счетчика – S3, S4, S5 и газовый черенковский счетчик С. Счетчик С позволял идентифицировать электроны в пучке в исследуемом диапазоне импульсов. Для выработки стартового сигнала при измерении времени пролета использовался счетчик S3 и S4. Основой счетчика выполнен из быстрого пластикового сцинтиллятора размером 2х2х2 см, который просматривался с противоположных граней фотоумножителями S3 и S4. Счетчик S5  размером 4х4х1 см.  использовался для  подавления фона случайных совпадений.

Рис.5. Блок-схема логики триггера

Аналоговые сигналы от ФЭУ S3, S4, S5 и С подавались на входы дискриминаторов, после чего сформированные логические сигналы шли на вход схемы совпадений. Задержки прихода сигналов обеспечивали синхронизацию сигнала с выхода схемы совпадений с сигналом S3. Для формирования сигналов от ФЭУ S3 и S4 использовался формирователь со следящим порогом. Триггерный сигнал брался с выхода схемы совпадений.

На рис.6 приведены гистограммы разности времен от ФЭУ S3 и S4, дисперсия которого определяет временное разрешение триггера. S3 временное разрешение триггера, измеренное при помощи TQDC и собственное разрешение счетчика S3. Временное разрешение триггера составило 125 пс, собственное разрешение счетчика 60 пс.

Рис.5.Временное разрешение триггера.

Описание электроники.

Основной целью тестов было исследование свойств новой считывающей электроники – блок FEE_8 (В приложении 2 приведено подробное описание блока). В качестве электроники сравнения использовался блок TQDC, который тестировался в сеансе 2017 г.

Блок FEE_8 разработан и изготовлен совместно НИЦ КИ и ОИЯИ. Плата обеспечивает одновременное измерение времени и амплитуды сигнала.

В действующей электроникой PHOS амплитуда сигнала и ее положение во времени вычисляются в режиме off-line. В FEE_8 сигнал от ЗЧП расщепляется и используется как для амплитудного анализа, так и измерения времени пролета.

Плата имеет 8 независимых входов и обеспечивает измерение амплитуд и времен прихода сигналов на каждый вход относительно внешнего триггера. Для преобразования амплитуда-код используются 12-разрядные АЦП AD 9637. Во временном канале используются HPTDC [ссылка HPTD], работающими в моде с разрешением канала 100 пс. Плата содержит 8 шейперов с двумя коэффициентами усиления с отношением 9.7. Такая цепочка  шейпер-АЦП позволяет эффективно обеспечивать динамический диапазон измерений от 5 МэВ дп 200 ГэВ. Плата вырабатывает напряжение питания предусилителей и индивидуальное смещение на ЛФД от подключенного внешнего напряжения 390 В. Управление платой осуществляется FPGA фирмы ALTERA  Cyclone V 5CEBA7F23C8. Основные функции FPGA: управление порогами дискриминаторов временного канала, генерация высокого напряжения, опрос АЦП и ВЦП, формирование события и передача данных в DAQ. В плате происходит измерение величины сигнала с частотой 40 МГЦ. В DAQ передается 80 значений амплитуд сигнала. Величина максимального уровня амплитуды сигнала  определяется в ходе off-line анализа.  Форма импульса с платы приведена на рис.5а.

Рис.5а. Форма импульса

Всего в отсеке термостата для электроники было смонтировано две платы FEE_8. Фотография термостата со стороны электроники приведена на рис.6

Рис.6. Фотография платы FEE_8 и вариант ее установки в термостате.

Энергетическое разрешение.

Электромагнитный ливень занимает в поперечно-сегментированом калориметре несколько детектирующих элементов. Электрон, попавший в центр сборки 3х3, выделяет около 80% энергии в центральном ДЭ. Оставшаяся энергия выделяется в остальных ДЭ сборки. Процедура, применяемая для измерения энергетического разрешения сборки 3х3 с учетом конечных поперечных размеров пучка и учитывающая утечки энергии из-за конечных размеров сборки описана в [ссылка3].

Зависимость энергетического разрешения от энергии или кривая относительного энергетического разрешения приведена на рис.7.

Рисунок 7. Результаты измерения относительного энергетического разрешения.

Видно, что замена фотодетектора чувствительной областью 5х5 мм фотодиодами площадью 10х10 мм позволяет улучшенить энергетическое разрешения (на 15-20% в области низких энергий) и перейти к эксплуатации PHOS при комнатных температурах. Последнее серьезно облегчает эксплуатацию и ремонт PHOS.

Временное разрешение.

Рис.7 Временного разрешения

Отметим также, что энергетическое разрешение прототипов, измеренное с различными вариантами электроники – FEE_8 и TQDC получились в пределах статистических ошибок одинаковыми. Аналогичный результат получен для энергетических разрешений при КУ=50 и КУ=100.

Большинство измерений было проведено при импульсе пучка 2 ГэВ/с. При этом импульсе были проведены измерения временного разрешения для двух значений коэффициента усиления КУ=50 и КУ=100, для различных значений порогов формирователей и др. параметрах (табл.3-4).

| Таблица 3. Временное разрешение при энерговыделении 1 ГэВ при импульсе пучка 2 ГэВ/с для прототипа Б. Порог 500 у.е.(~70 МэВ) |
| --- |
| КУ=50(раны) | КУ=100(раны) |
| 525(601,Nc=611) | 444(590-595,Nc=5492) |

| Таблица 4. Временное разрешение при энерговыделении 1 ГэВ при импульсе пучка 2 ГэВ/с для прототипа Б. КУ=100 |
| --- |
| 500(70 МэВ) | 700(120 МэВ) | 1000(190 МэВ) |
| 444(590-595,Nc=5492) | 349(597,Nc=902) | 316(602-603,Nc=626) |

На электронике TQDC были проведены измерения временного разрешения прототипа А при КУ=100. Для энерговыделения 1 ГэВ при импульсе пучка временное разрешение составило 500 пс при пороге дискриминаторов, эквивалентным 200 МэВ

Выводы.

Результаты пучковых испытаний платы FEE_8 показывают, что введение параллельного канала для измерения времени пролета позволяет получить требуемые значения основных спектрометрических характеристик электромагнитного калориметра PHOS.

Применение APD HAMAMATSU S8664-1010  размера (10 х 10 мм) позволяет получить при комнатной температуре энергетическое разрешение лучше, чем существующее решение при -25С. Это существенно упрощает технические аспекты эксплуатации и обслуживания спектрометра.

Модификация предусилителя позволила получить требуемое временное разрешение при коэффициенте усиления КУ=100

В рамках сеанса 2017 года выработаны технические требования на разработку предсерийного образца платы измерительной электроники фотонного спектрометра PHOS установки ALICE.

Предложение о продлении проекта в 2019-2020.

После проведения исследований 2017 и 2018 годов получены результаты, которые определили тип фоторегистрирующего элемента и характеристики регистрирующей электроники.

Плата FEE_8 исследованная в сеансе 2018 г. удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к электронике электромагнитного калориметра PHOS, обеспечивая динамический диапазон измерений энергий гамма квантов от 5 МэВ до 200 ГэВ с высокими значениями энергетического и временных разрешений. Результаты лабораторных и пучковых испытаний позволяют приступить к работам по разработке предсерийного образца платы на 32 канала. Это может быть достигнуто масштабированием испытанной платы на 8 каналов и добавлением интерфейса взаимодействия с DAQ, принятого в эксперименте ALICE.  После испытаний этот образец планируется представить для рассмотрения коллаборации.

Техническое задание на конструирование FEC PHOS ALICE приведено в приложении 1.

Реализация этап проекта в 2019 году требует финансового обеспечения

|  | Наименование | Кол-во (шт.) | Цена за штуку (в долларах США) | Полная цена (в долларах США) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструирование предсерийного образца 32 канальной регистрирующей карты в стандарте FEC PHOS ALICE | 1 |  | 20.000 |
| 2. | Испытание предсерийного образца 32 канальной регистрирующей карты в стандарте FEC PHOS ALICE |  |  | 10.000 |

Всего: $30.000

Л И Т Е Р А Т У Р А:

- D. V. Aleksandrov, A. A. Vinogradov, M. S. Ippolitov et all, “Improving the Timing Resolution of an Electromagnetic Calorimeter Based on Lead Tungstate Crystals”, Instruments and Experimental Techniques, 2014, Vol. 57, No. 3, pp. 233–247. © Pleiades Publishing, Ltd., 2014.

Д. В. Александров, А.А.Виноградов, М.С.Ипполитов и др., Улучшение временного разрешения электромагнитного калориметра на основе кристаллов вольфрамата свинца, Приборы и техника эксперимента. - 2014. - № 3. - С.5-20.

- М.C.Ипполитов, В.А.Лебедев, В.И.Манько и др., «Применение  кремниевых фотоумножителей для улучшения временного  разрешения электромагнитного калориметра из кристаллов  вольфрамата свинца», ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, 2015 (принято в  печать).

Д О К Л А Д Ы:

1.  M. S. Ippolitov et all, “Time resolution improvement of an  	electromagnetic  	calorimeter based on lead tungstate crystals”,  	International Conference  	on 	New  	Photo -Detectors (PD15), Moscow,  Russia, 6 - 9 July, 2015.

Приложение 1

Техническое задание на конструирование карты измерительной электроники фотонного спектрометра PHOS установки ALICE

Обоснование проекта

Карты измерительной электроники ФОС необходимо модернизировать по следующим причинам:

- увеличение динамического диапазона энергий до 200 ГэВ;

- увеличение скорости счета в измерительных каналах;

- необходимость измерять более точно время пролета;

- старение элементной базы.

Увеличение скорости счета и расширение динамического диапазона позволит полностью воспользоваться высокогранулированностью PHOS и выполнить ряд измерений, таких как измерение спектров идентифицированных нейтральных пионов, эта-, и омега-мезонов и прямых фотонов с поперечными импульсами, большими 50-100 ГэВ, а также изучить корреляции этих частиц.  Поэтому, предлагается в 2017 – 2019 гг. выполнить проектирование прототипа карты считывающей электроники PHOS.

Целью проекта является улучшение измерительных характеристик существующей электроники детектора PHOS в условиях повышения светимости БАК и увеличения максимальной энергии регистрируемых фотонов:

- улучшение измерительных характеристик детекторного устройства PHOS достигается за счет расширения динамического диапазона измеряемых энергий и повышения точности при измерении времени пролета;

- повышение быстродействия измерительной электроники достигается за счет сокращения времени измерения и считывания данных;

- использование новой элементной базы. Существующая измерительная электроника PHOS разработана в 2004 г. с применением специализированной микросхемы ALTRO, которая больше не производятся, как и большинство компонент, использованных при изготовлении этих карт.

Результатом проекта будет является разработка конструкторской документации на производство карты измерительной электроники фотонного спектрометра PHOS установки ALICE.

Общие требования к разработке

Разработанная карта измерительной электроники должна заменить существующую без изменения основных соединительных проводов, шлейфов, интерфейсов чтения данных и управления. Необходимо использовать существующие источники питания. Блок-схема карты показана на рис. 1

Рис. 1. Блок-схема карты измерительной электроники

Требования к измерительным характеристикам

Канал измерения энергии

Энергия частицы пропорциональна амплитуде сигнала на выходе зарядочувствительного предусилителя (ЗЧП). Параметры сигнала:

- Амплитуда – 35 мВ для частицы 1 ГэВ

- Форма сигнала – время нарастания 30-40 нс (зависит от места попадания частицы в кристалл), постоянная времени спада 100 мкс.

Динамический диапазон измеряемых энергий можно оценить учитывая, что в кристалле остается 80% энергии регистрируемой частицы. Тогда при максимальной энергии 200 ГэВ в кристалле остается 160 ГэВ, а динамический диапазон составит 160 ГэВ/4 МэВ = 40 000, что потребует 16 разрядного АЦП. Необходимо также учесть, что наиболее вероятна регистрация частиц до 10 ГэВ. Для уменьшения разрядности АЦП диапазон измерений разбивается на два поддиапазона, которые отличаются усилением – высокое усиление (ВУ) и низкое усиление (НУ). Предлагается использовать 14 разрядный АЦП и, учитывая то, что эффективная разрядность будет около 12 бит, можно получить диапазон энергий, измеряемый в канале ВУ будет в диапазоне от 5 МэВ до 20 ГэВ, а в канале НУ – от 40 МэВ до 160 ГэВ.

Таким образом, на карте располагается 64 канала измерения энергии – 32 канала с низким усилением и 32 канала с высоким усилением. Каждый канал содержит фильтр, буферный усилитель и АЦП. Выходной сигнал ЗЧП проходит через фильтр, который повышает отношение сигнал/шум и определяет форму импульса. Схемы фильтра существующей карты показана на рис. 2, а форма выходного сигнала — на рис. 3.

Рис. 2. Фильтр первого порядка с постоянной времени 1 мкс.

Рис. 3. Форма импульса на выходе фильтра.

Фильтр выполнен на м/с МАХ4454 (4 ОУ в одном корпусе). Два верхних ОУ являются фильтром в канале НУ (LG), два нижних – фильтр в канале ВУ (HG). Собственно фильтрами в данной схеме являются два левых ОУ, которые представляют собой фильтр первого порядка с постоянной времени дифференцирования и интегрирования 1 мкс. Два правых ОУ согласуют выходы фильтров с дифференциальными входами АЦП с постоянными уровнями 0.5 и 1.5 вольта.

В качестве АЦП в новой карте предлагается использовать быстрый аналогово-цифровой преобразователь, который осуществляет непрерывное преобразование входных сигналов с частотой 40 МГц. Анализ номенклатуры быстрых АЦП дает, что предпочтительной может является микросхема, содержащая 8 АЦП в одном корпусе. Данные на выход поступают в последовательном виде.

Пьедесталы должны иметь значение 50 ±10 отсчетов АЦП. Сигма шумов пьедесталов без подключенных ЗЧП должна быть не больше 0.5 отсчета АЦП.

Канал измерения времени пролёта

Время пролета измеряется СТАРТ-СТОП методом с помощью микросхемы время-цифрового преобразования (ВЦП). Сигнал СТАРТ поступает с соответствующего выхода компаратора. Сигнал СТОП поступает от импульсов синхронизации пучков БАК.

Время пролета для различных частиц составляет от 15 до 17 нс. Ошибка измерения для частиц с энергией 1-2 ГэВ не должна превышать 0.5 нс.

Максимальная цена канала временной шкалы — 0.1 нс.

Предлагается использовать микросхему PicoTDC для измерения времени пролёта.

цена временной шкалы — 3 пс или 12 пс;

- количество каналов — 32 или 64 канала;

- потребляемая мощность при измерении 32 каналов с точностью 12 пс — ~0.3 Вт.

Блок регулировки порога

Блок должен формировать 32 напряжения порогов, величина которых задается кодами, хранящимися в КК. Основные характеристики:

- диапазон регулировки напряжения порога – от 0 мВ до 30 мВ минимум;

- минимальный шаг изменения напряжения порога – 1 мВ.

Блок регулировки напряжения смещения лавинного фотодиода

Параметры формирователя индивидуальных напряжений смещения для ЛФД должны удовлетворять следующим требованиям:

- регулировка напряжения смещения в диапазоне 200-400 В;

- минимальный шаг регулировки - 0,2 В;

- шумы и пульсации на выходе формирователя – не более 25 мВ;

- температурная нестабильность выходного напряжения – не более 0,1%/°C;

- выполнять команды управления от контроллера карты (КК).

Сопротивление изоляции между высоковольтными и низковольтными цепями – не менее 20 МОм.

Формирование триггерного сигнала

Разрабатываемая карта должна осуществлять аналоговое суммирование выходных сигналов четырех зарядо-чувствительных предусилителей (ЗЧП). Форма сигнала на выходе блока — квазигаусс с временем достижения максимума 50 нс. Выход блока дифференциальный с постоянными уровнями 0.5 В и 1 В. Максимальная амплитуда выходного сигнала — 1 В.

Блок считывания данных и управления

Система чтения данных основана на параллельном чтении всех FEЕ карт по независимому каналу DTC. Приемным устройством является блок SRU (Scalable Readout Unit). Блок SRU позволяет подключать независимо до 40 карт с помощью разъемов RJ45. Триггерные сигналы по протоколу TTC поступают по оптическому кабелю на разъем TTC link.

Управление SRU и измерительными картами осуществляется по сетевому протоколу UDP посредством подключения SRU к локальной вычислительной сети ALICE DCS. Связь в DAQ идет по одному или двум каналам DDL (Detector Data Link), в зависимости от требований к скорости приема данных. Для спектрометра PHOS используется следующая сегментация детектора: 8 ветвей, считывающих по 14 измерительных карт и 1 триггерную карту. Таким образом, один модуль PHOS считывается 4-мя блоками SRU, а на один SRU будет приходиться 30 входных каналов DTC: 28 измерительных карт и 2 триггерные карты.

Блок измерения напряжений, токов и температуры

Блок предназначен для измерения выходных напряжений и токов источников питания, расположенных на карте. Должна измеряться температура карты в 2 – 3 точках.

Источники питания карты должны выключатся при превышении допустимых токов или температуры.

Источники низковольтного питания

Количество отдельных источников питания — 5 источников с максимальным напряжением 8 В и один источник с максимальным напряжением 15 В.

Максимальная потребляемая мощность для одного измерительного канала — не более 200 мВт.

Источники питания ЗЧП +13В и -6В располагаются на карте.

Основной функционал FPGA

- управление и чтение данных с микросхемы ВЦП;

- управление порогами на дискриминаторах перед микросхемой ВЦП;

- управление и чтение данных с АЦП;

- мониторинг питания и температуры, управление питанием;

- установка уровней смещения на ЛФД;

- возможность анализа данных с АЦП для уменьшения количества передаваемых данных:

  - нахождение пика сигнала (энергия);

  - проверка монотонности переднего и заднего фронтов, с указанием результатов проверки в данных;

- DTC интерфейс:

  - синхронизация (40 МГц) и приём триггеров (80 МГц);

  - быстрые и медленные команды;

  - передача данных;

- Обработка триггеров:

  - L0 — сбор данных, формирование события;

  - L1 — отправка события.

Соединительные разъёмы

- 2 входных разъема -- 3М N3372-6202R

- Разъем питания – PHOENIX CONTACT 1776566 (MSTB 2.5/8-GF-5.08-1776566)

- RJ45

- JTAG

- Выход суммарных сигналов – FTSH-108-01-L-D-RA

Габаритные размеры

210х353 мм2

Требования к совместимости

Разрабатываемая измерительная электроника должна быть совместима с

- системами медленного контроля (DCS) эксперимента ALICE;

- триггерной системой ALICE;

- системами низковольтного и высоковольтного питания PHOS.

Требования надежности

Продолжительность безотказной работы электроники PHOS – 10 лет в условиях проведения экспериментов при повышенной светимости БАК.

Конструктивные требования

Механическая конструкция плат, на которых размещается разрабатываемая электроника PHOS должна повторять механическую конструкцию аналогичных плат существующей электроники PHOS.

# Text boxes

. . .