## Slide 1: Организация газовых магистралей в здании MPD
Пиядин С.М. и др.

## Slide 2: Газовая система для TOF
Nitrogen
C2H2F4
Outside MPD Hall
4 Racks
(800x1000x2000)
Inside
MPD Hall
Rack o
(800x800x1500)
Platform
MPD
1 line
2 line
1 line: 4 pipes for all gas D=6,5mm
Outside pipe D=100-120mm
2 line: 4 pipes for all gas D=13 mm
SF6
???C4H10
Room(temperature
in room 15-23 degree)
Gas storage room

## Slide 3: Газовая система для TPC
Nitrogen
Argon
Gas distribution system
Outside
MPD Hall
Rack №1
(600x800x2000)
Inside
MPD Hall
Rack №2
(600x800x1250)
Platform
MPD
1 line
2 line
1 line:
Pipe for Argon D=12mm(1);
Pipe for Nitrogen D=12mm(1);
Pipe for Methane D=6mm(1);
Pipe for cables D=12mm(3);
Pipe for control D= 6mm(1).
Outside pipe D=100-120mm
2 line:
Pipe for gaz mix D=28mm(2);
Pipe for Nitrogen D=28mm(2).

## Slide 4: Расположение стоек газовых систем в здании MPD

## Slide 5: Расположение стоек газовых систем в здании MPD

## Slide 6: Расположение стоек газовых систем в здании MPD

## Slide 7: Расположение стоек газовых систем в здании MPD

## Slide 8: 1-й вариант расположения магистральных труб газовых систем до приямка MPD

## Slide 9: 1-й вариант расположения магистральных труб газовых систем до приямка MPD

## Slide 10: 1-й вариант расположения магистральных труб газовых систем до приямка MPD

## Slide 11: 1-й вариант расположения магистральных труб газовых систем до приямка MPD

## Slide 12: 2-й вариант расположения магистральных труб газовых систем до приямка MPD

## Slide 13: 2-й вариант расположения магистральных труб газовых систем до приямка MPD

## Slide 14: Расположение ЦОДа

## Slide 15: Расположение ЦОДа

## Slide 16: Расположение ЦОДа