ОТЧЕТ за 2018 по проекту:

«Создание прецизионного магнитного спектрометра СКАН-3 и проведение исследований ненуклонных степеней свободы в ядрах, нуклоных корреляций и ядерной фрагментации на внутренней мишени Нуклотрона.»

Проект СКАН-3.

Работы по проекту “СКАН-3” в 2017 году проводились в полном соответствии план-графику реализации проекта:

- Проведены исследования влияния магнитного поля на выходной сигнал фотоэлектронного умножителя XP2041. Разработана конструкция магнитного экрана, позволяющая полность исключить влияние магнитного поля от элементов нуклотрона и анализирующего магнита установки СКАН на работу фотоумножителя. Создана конструкторская документация и изготовлен полный комплект для всех элементов конструкции нейтронного детектора.

Проведены измерения свойств пластических сцинтилляторов для нейтронных детекторов. Изготовлены в полном объеме сцинтилляционные пластины размером 180х800х3см3. Заключен договор на закупку шести фотоэлектронных умножителей для нейтронных детекторов. Подготовлена публикация по результатам исследований нейтронного детектора на пучке меченых нейтронов на нуклотроне.

- Подготовлена техническая документация и изготовлены две дрейфовые камеры на основе дрейфовых трубок. В настоящий момент камеры проходят испытания на стенде. По окончанию тестирования камеры будут установлены в магнитное плечо спектрометра СКАН. На рис.1 представлен внешний вид камеры вовремя тестирования на стенде.

Рис.1 64-элементная координатная камера на основе дрейфовых трубок.

- Проведено испытание работы магнита с источником. Определен рабочий ток, обеспечивающий долговременную работу магнита с постоянным полем.

- В течение 2018 года проводился анализ экспериментальных данных, полученных на установке  СКАН-2. Основное внимание было уделено данным, набранным на пучке дейтронов с переменной энергией. Разработана методика анализа данных с переменной энергией пучка нуклотрона. По результатам анализа готовится публикация.

- Идет подготовка молодых специалистов для работы на экспериментальных установках ускорительного комплекса ЛФВЭ. На данных, полученных в рамках проекта была защищена докторская диссертация.

В течение года в рамках проекта было опубликовано:

- Сухов Е.В., «Многослойный нейтронный счетчик на основе пластического сцинтиллятора», XXIV научно-практическоая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов Государственного университета «Дубна».

- Сухов Е.В., доклад «Стартовый счетчик для проекта СКАН-3» на XXV научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, г. Дубна, 16-26 апреля 2018.

- Сухов Е.В., «Многослойный нейтронный счетчик на основе пластического сцинтиллятора», Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2018», секция «Физика», изд-во «Москва, Физический факультет МГУ», 2018 – страницы 140-142.

- Д.К.Дряблов, З.А.Игамкулов, Т.Т. Рахмонов, и др.«Погрешность в определении эффективной массы пары частиц от распада S11-резонанса в установке SCAN-2» Uzbek Journal of Physics, Изд:АН Республики Узбекистан , т.5 , №19,2018,  с.249-257.

- С.В.Афанасьев, Д.К.Дряблов, Б.В.Дубинчик, и др. «Creation of a precision magnetic spectrometer SCAN-3»,

- S.V.Afanasiev, “The influence of collective effects on the eta-mesic nucleus”. XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems "Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics", September 2018.

- K.Michalickova “η-nuclei in the SCAN experiment”. XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems "Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics", September 2018.

- D.K. Dryablov	, “Search for eta-mesic nuclei the SRC/BM@N experiment at the nuclotron.”  XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems "Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics"

September 2018.